Dok.ID: 26130

CPAP-behandling

## Förändring sedan föregående version

Ändring av O2-nivån som CPAP-behandlingen ska startas med.

## Bakgrund

Behandlingsriktlinjer för CPAP-behandling sker alltid efter läkarordination, dvs. läkaren ordinerar behandlingsstart, O2 % och vilken PEEP cm H20-tryck som patienten ska behandlas med.

### Lungödem

  - Starta med PEEP 5 cm H2O-tryck

  - 90% O2 (kan behöva höjas initialt) sänk efter hand

  - Ses ingen förbättring eventuellt PEEP 7,5 cm H2O-tryck

  - Kontrollera saturation/respirationsstatus

### Lungödem med KOL/Emfysem

  - PEEP 5 cm H2O-tryck

  - 90% O2 sänk efter hand

  - Kontrollera saturation/respirationsstatus

### Kolmonoxidförgiftning (ex brand)

  - PEEP 5 cm H2O-tryck

  - Ses ingen förbättring eventuellt PEEP 7,5 cm H2O-tryck

  - Alltid 90 % O2

  - Kontrollera alltid respirationsstatus

  - OBS! Falskt högt saturationsvärde

### Drunkningstillbud/Dykolycksfall

  - PEEP 5 cm H2O-tryck

  - Ses ingen förbättring eventuellt PEEP 7,5 cm H2O-tryck

  - Alltid 90 % O2

  - Kontrollera saturation/respirationsstatus

### Observandum

Kontrollera alltid blodtryck, puls och saturation kontinuerligt (ca var 5:e min).

Lämna aldrig patienten ensam pga. aspirationsrisk!