Team Triage, Röda larm, Trauma Checklista

| Sign | Dagliga kontroller datum |
| --- | --- |
|  | 06:45 – 16:00 |
|  | Hjärtbrits |
|  | Akutrum 1 enligt checklista |
|  | 10:30 – 19:30 |
|  | Yttre väntrum brits och lyftmadrass |
|  | Saneringen Skåp 3 Akutmottagningen (ambulanshallen) |
|  | 15:00 – 23:00 |
|  | Akutrum 2 enligt checklista |
|  | Infektionsrum funktionskontroll |
|  | Måndag, onsdag, fredag damning infektionsrum |
|  | Torsdag spola duschar i infektionsrum |
|  | 19:00 – 07:00 |
|  | Barnakutvagn Traumaförråd |
|  | Triagerum funktionskontroll |
|  | Vagn Triagering barn |
|  | EKG-apparat Schiller Modul Röd, Modul Blå, Modul Grön |
|  | Måndag, onsdag, fredag damning av triagerum |
|  | Måndag, onsdag, fredag damning/påfyllning/kontroll Provtagning medicin |
|  | Tisdag tvätta bårvagnar triagerum, infektionsrum och yttre väntrum |
|  | Torsdag städ av stickvagnar triagerum |
|  | Fredag räkna läkemedelsnycklar, signera |
|  | Fredag laryngoskopshandtag på laddning, Barnakutvagn Traumaförråd |
|  | Söndag räkna kontrolläkemedel, Barnakutvagn Traumaförråd |
|  | Söndag månadsskifte - utgångsdat. på läkemedel, Barnakutvagn Traumaförråd |

Team Triage, Röda larm och Trauma

Arbetsordning

Larmtelefoner och telefon

Vid arbetspassets början ta emot larmtelefon/telefon från avgående team, se telefonlista (vid färgschemat/telefonrampen).

Dagliga kontroller

06:45 – 16:00

Hjärtbrits se Hjärtlarms SSK och USK Akutmottagningen NÄL

Akutrum 1 enligt checklista

10:30 – 19:00

Yttre väntrum: bårvagn - draglakan/kudde, lyftmadrass på vägg

Saneringsenheten: ambulanshall “Saneringen skåp 3, Akutmott.”

Onsdag: se Checklista för veckokontroll – Saneringsenheten

15:00 – 23:00

Akutrum 2 enligt checklista

Infektionsrum 1, 2, 3 och 4

Funktionskontroll utrustning, material/utrustning i skåp/hyllor:

Stationär övervakningsutrustning - hel/ren, sladdar hänga snyggt, tidigare patientdata raderad, elektroder, traumamask, syrgasgrimma/mask (vuxen)

Sprithink - påfyllning Ytdesinfektion/torkrulle vid behov

Stetoskop, blodtrycksmanschett vuxen

Handskar storlek S, M, L, XL och plastförkläden

Ficklampa, måttband, reflexhammare, spatlar, öronpinnar, trattar till otoscop 2,5 och 4 mm

Sugkatetrar storlek 14/18, sug- och syrgasutrustning, oftalmo-/otoscop, undersökningslampa och ringklocka.

Sluss infektionsrum: Ytdesinfektion (flaska), tvättlappar, örontermometer, skyddshylsor

Spoldesinfektor: kontroll av diskmedelnivå, att rätt diskmedel är monterat, kör ett standardprogram, signera på checklista.

Måndag, onsdag, fredag: damning

Torsdag: spolning av duschar, se

- Legionellasmitta - förebyggande åtgärder på vårdenhet.

SSK 19:00 – 07:00

Barnakutvagn traumaförråd

Laryngoskopshandtag: funktionskontroll

Kontroll av hyllor/på bordet/nedersta lådan, fyll på v.b., signera

Fredag: laryngoskopshandtag sätts på laddning

Söndag: räkna kontrolläkemedel, fyll på v.b., signera i pärm/lista

Vid månadsskifte: kontroll av utgångsdatum på läkemedel

Läkemedelsrum

Fredag: räkna läkemedelsnycklar, signera

- 19:00 – 07:00

Triagerum 6, 7, 8 och 9 Funktionskontroll utrustning, material

Stationär övervakningsutrustning - hel/ren, sladdar hänga snyggt, tidigare patientdata raderad, påfyllt med elektroder

Sprithink: påfyllning med Ydesinfektion/torkrulle vid behov

Örontermometer och skyddshylsor

Remisser

Stetoskop och blodtrycksmanschett för vuxen

Handskar storlek S, M, L, XL och plastförkläden

Ficklampa, måttband, reflexhammare, spatlar, öronpinnar

Örontrattar 2,5 och 4 mm, oftalmo-/otoscop,

Sugkatetrar storlek 14 och 18, sug- och syrgasutrustning

Undersökningslampa och ringklocka

Omstart av dator

Stickvagn: enligt innehållsförteckning.

Måndag, onsdag, fredag: damning

Tisdag: tvätt bårvagnar - triagerum/infektionsrum, yttre väntrum

Torsdag: städning av stickvagnar, signera.

Måndag, onsdag, fredag Provtagning medicin - kontroll, damning, påfyllning

Akutrum 2 enligt checklista

Infektionsrum 1, 2, 3 och 4

Vagn Triagering barn

EKG-apparat Schiller 3 st.- Blå/Grön/Röd Modul: se att EKG:n är övertankade och radera patientdata.