Krislåda vid strömavbrott,

Avdelning 23

Bakgrund

Efter händelse med långt strömavbrott på NÄL så har en Krislåda utformats för att verksamheten skall kunna fortsätta fungera på bästa sätt.

Detta dokument har tagits fram för en vägledning till vilket material som bör finnas lättillgängligt.

En krislåda med nedan beskrivet material ska finnas tillgänglig på enheten och tas fram direkt vid ett eventuellt strömavbrott. Krislådan finns belägen i arbetsrum bredvid avdelningsköket.

Syfte

Att säkerställa tillgång till enkel belysning, laddning av telefoner och laptop samt möjlighet till dokumentation under längre strömavbrott.

Innehåll

Pannlampor, 3 stycken med tillhörande laddningskabel

Stora ficklampor, 3 stycken

Mindre ficklampor, 3 stycken

Powerbank, 2 stycken för att ladda mobiltelefoner

Powerbank, 1 styck för att ladda laptop

Batterier storlek D, 20 stycken till ficklampor

Läkemedelslistor

Infusionslistor

Enkel dokumentationsblankett

Blankett för mätvärden

Huvudnyckel 214

När strömmen kommer tillbaka

För in dokumentation i patienternas journal

Återställ lådan med listor, ladda powerbank och pannlampor, kontrollera ficklampor – byt batterier om ficklamporna har använts under längre tid.

Ansvar

Enhetschef, sektionsledare/teamledare ansvarar för regelbunden kontroll av lådans innehåll samt laddning av powerbank och pannlampor.