Intubationsvagn och grön intubationsväska för svår luftväg Neonatal

Sammanfattning/syfte

Utrustningen i intubationsvagnen kontrolleras en gång/mån i samband med att laryngoskopsbatteri kontrolleras av apparatansvarig personal.

Vagnen är plomberad och detta kontrolleras varje dag av grönmarkerad sjuksköterska som arbetar en C-tur.

Utrustning intubationsvagn:

- Laryngoskoplblad strl. 1 – 2st.   0 – 2st.   00 – 2st.

- Laryngoskopshandtag 2st.

- Trakealtub grön (med extra lumen för läkemedel)              2,5 – 2st   3,0 – 2st   3,5 – 2st  4,0 – 1st

- Trakealtub vit (med extra lumen för läkemedel) ENDAST FÖR SVÅRINUBERADE BARN!

2,0 - 2,5 – 3,0 – 3,5  1st av varje storlek.

- Mangills tång, liten  2 st

- Ledare 1st. / rum. (Behöver inte vara steril)

- Cavilon 2st.  Remove

- Masker till Revivator, liten, medium, stor, 1st av varje storlek.

- Svaljtuber, 000 – 4 – 5. 1st av varje storlek.

- Emma capnograph

- Emma air way adapter 2st. (fler finns i skåp på sal 1)

- Tubhäfta.

- Xylokaingel 2%. 1 st

- Optilube 2 st

- Häftsax.

- Näskantalell, strl Nr 12 och 14. 1st av varje storlek.

- Larynxmask 2-3 kg   1 st  & 1 st < 1kg

- Innehåll grön Intubationsväska.

Vid komplicerad intubation där det krävs andra tuber, hämta grön intubationsväska i läkemedelsrummet.

Utrustning:

- Portex Tracheal Tube 2 st av varje storlek. 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0.

- Covidien / Satin Soft Contour 2 st av varje storlek. 2,5 – 3,0 – 3,5 – 4,0.

- RÜSCH näskantarell. 2 st 12Ch 4,0mm.

- Svaljtuber. 2st av varje storlek. 4,0 – 5,0