Akututrustning Munkedal Dialysmottagning (Q Di 534)

Ett exemplar i originalpärm och ett exemplar i pärm dialysmottagningen Munkedal.

Förändringar sedan föregående version

Justeringar och tillägg sedan föregående rutin.

Bakgrund och syfte

Dialysmottagningen Munkedal fungerar som en poliklinisk verksamhet. Vid händelse av hjärtstillestånd är det viktigt att uppdatera rutin och kunskap samt upprätthålla kompetens hos personalen.

KONTROLLRUTIN

Akutvagnen ska kontrolleras och kompletteras med utgånget och förbrukat material direkt efter användning eller minst 1gång per månad. Skriv på signeringslistan efter genomförd kontroll.

Defibrillatorn ska gås igenom 1 gång per månad. Skriv på signeringslistan efter kontroll.

Syrgas och sugutrustning kontrolleras 1 gång per månad. Skriv på signeringslistan efter kontroll.

Läkemedel för påfyllnad finns att hämta i VNL på NÄL eller Uddevalla sjukhus efter beställning i HAMLET. För uttag av kontrollpreparat så skrivs i stället för personnummer dagens datum och de fyra sista siffrorna som x000. I kommentarsfältet ska det skrivas ”till akutvagnen”.

Det mesta av förbrukningsmaterialet finns att hämta i gemensamt förråd för HLR material på plan 3 på NÄL och plan 6 på Uddevalla sjukhus.

Rutinen ska vara känd av alla på arbetsplatsen på plan 3 på NÄL och plan 6 på Uddevalla sjukhus.

AKUTUTRUSTNING PÅ DIALYSMOTTAGNINGEN MUNKEDAL

Material 	Antal                   Utgångsdatum

| Syrgasmask Reservoir | 1 st |  |
| --- | --- | --- |
| Pocketmask | 2 st |  |
| Syrgasmask | 1st |  |
| Syrgasgrimma | 1 st |  |
| Svalgtub stl 2, 3 och 4 | a 1 st |  |
| Nästtub”kantarell” stl 28, 30 och 32 | a 1 st |  |
| PVK Blå | 2 st |  |
| PVK Rosa | 2 st |  |
| PVK Grön | 2 st |  |
| Spruta 2-3 ml | 4 st |  |
| Spruta 5 ml | 4 st |  |
| Spruta 10 ml | 4 st |  |
| Spruta 20 ml | 2 st |  |
| Uppdragningskanyl Rosa | 5 st |  |
| Intramuskulär kanyl Svart | 5 st |  |
| Subcutan kanyl Blå/Grå | 5 st |  |
| Infusionsaggregat m luftning | 2 st |  |
| Klorhexedinsprit 5mg/ml 250ml | 1 st |  |
| Stasband | 1 st |  |
| Peang 13 cm | 1 st |  |
| Sax | 1 st |  |
| Häftrulle | 1 st |  |
| Stetoskop | 1 st |  |
| Blodtrycksmanschett | 1 st |  |
| Stoppur | 1 st |  |
| Ficklampa | 1 st |  |
| Syrgastub 3 l med fungerande sug, grön syrgasslang och kopplad med pocketmask och ansluten till syrgasagg. | 1 st |  |
| Sugkateter nr 14 Grön lång | 4 |  |
| Sugkateter nr 18 Röd lång | 2 |  |
| Handlingsplan för HLR samt Hjärtstoppsprotokoll |  |  |

Läkemedel i akutvagnen på Dialysen Munkedal

Läkemedel		       Antal	                  Utgångsdatum

| Inj Furosemid 40mg/ml | 3 x 4 ml |  |
| --- | --- | --- |
| Inj Glukos 300mg/ml | 5 x 10 ml |  |
| Inf Ringer Acetat | 1000 ml x 1 |  |
| Inj Solu-Cortef 100 mg | 3 st |  |
| Inj Stesolid Novum 5 mg/ml | 2x2 ml |  |
| Spray Nitrolingual 0,4 mg/dos | 1 st |  |
| Rektalvätska Stesolid 10 mg | 1 st |  |
| Inf Natriumbikarbonat 50 mg/ml | 1 st |  |