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Ansvar när patient primar och startar HDF GMP Q Di 641
Ett ex i avdelningspärm samt i patientpärm
 
Bakgrund och syfte:
På Dialys- och Njursviktsmottagningen på NÄL jobbar vi enl. Q Di 425 och 426 utifrån att patienten har resurser att i hög grad öka sin kunskap och klara sin egenvård i samband med sjukdom, vård och behandling.
Denna rutin beskriver arbetsflödet och ansvaret när patienter förbereder dialysmaskin och primar on-line samt startar HDF-behandling på mottagning.
Kunskap:
Patientansvarig sköterska (PAS) utarbetar tillsammans med patienten en plan för att öka kunskap och medvetenhet om sjukdomen och behandlingen. Detta dokumenteras i SVP under ”Kunskap”.
Patienter som är intresserade, tränas av erfaren sjuksköterska att utföra delar av dialysbehandlingen. Denna process sker stegvis och under lång tid. Fokus läggs på aseptik och basala hygienrutiner. Ett fåtal av dessa har förmåga och intresse att utföra alla moment i en behandling och kan komma i fråga för Hem-HD. Av olika anledningar kan inte alla ta hem sin behandling och för dessa erbjuds delaktighet på klinik.
Dialyspatienter med HD/HDF skriver tillsammans med patientansvarig sjuksköterska (PAS) och patientansvarig läkare (PAL) under Ansvarsbeskrivning Q Di 625 som sparas i patientens pärm.
Dialyspatienter med HDF genomgår även sköterskeledd GMP-utbildning som är framtagen i samråd med sakkunnig person. Utbildningen upprepas årligen. Detta dokumenteras i Melior under SVP Kunskap samt i Q Di 625 som sparas i patientens pärm.

Praktiskt utförande:
1. Personal tar fram material och registrerar batchnummer på Q Di 460 samt startar maskinen och sätter igång T1 test.
2. Patient klär och primar maskinen.
3. Personal registrerar maskinens konduktivitet i maskinpärmen enl. Q Di 101.
4. Personal signerar i ruta A i maskinpärmen enligt Q Di 101
5. Personal sätter i patientbundet maskinkort och granskar och bekräftar behandlingsparametrar.
6. Patient förbereder sin access och startar dialysbehandlingen enligt Q Di 401, 402 och 411.
7. Personal dokumenterar och dubbel signerar dialysparametrar i Q Di 460.
8. Vid dialysavslut dokumenterar personal behandlingsparametrar i Q Di 460. Patient avslutar behandlingen enligt Q Di 403 eller Q Di 413.
9. Efter avslutat dialysbehandling handhar personal dialysmaskinen och signerar enl Q Di 101 i Q Di 103.
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