Dok.ID: 20605

Andvändning av mobiltelefon, dator och annan icke medicinsk utrustning Q Di 463

# 1 ex i originalpärm

Dialysmottagningen, NÄL

- Mobiltelefon och dator med får användas med ett säkerhetsavstånd på 1 m till dialysmaskin och 3 m till annan medicinteknisk utrustning.

- Endast batteridriven utrustning får användas under dialysbehandling. (ej nätanslutan)

- Används elnätsansluten apparat, TV, DVD-spelare eller musikspelare får den inte kunna vidröras av patienten, utan manövreras med fjärrkontroll.