Dok.ID: 14556

Q Di 509 Hanteringsföreskrifter för andningsoxygen i portabel flaska

1 ex i avdelningspärm

2. Endast mindre eller språkliga förändringar i denna revidering.

Se förvaring och kontroll av medicinska gasflaskor enl lm mall 18 En gång i veckan ska gastrycket kontrolleras. Detta signeras på checklista Q Di 510 Vid full flaska skall regulatorn visa 200 bar (20 000 kPa) Om gastrycket visar 50 bar ska gasflaskan bytas. För byte av gasflaska: Ring 010-4413500 När flaskan är utbytt skrivs detta på checklistan Q-Di 510, trycket avläses och signeras. Personlig ansvarsbeskrivning finns enl mall.