Dok.ID: 24602

Dok.ID: 24602 Inskolningsprogram för dialyssjuksköterska GMP Q Di 9

# 1 ex i avdelningspärm, 1 ex skrivs ut vid inskolning

# Bakgrund:

Hälso- och sjukvården är idag högt specialiserad. Det är viktigt att kompetent personal stannar kvar inom yrket så att omvårdnaden runt patienten säkras. Som utvecklingsmodell används Dreyfusmodellen. Den finns beskriven i Patricia Benners bok ”Från novis till expert”

Syfte:

- Kvalitetssäkra introduktionen av ny personal, långtids frånvarande personal.

Vägledning för inskolningsprogram:

Inskolningstiden är individuell och uppföljande samtal sker med vårdenhetschefen och handledaren. Det första samtalet bör äga rum efter ungefär två veckor, sedan efter 4-6 veckor och vid inskolningstidens slut.

Tid för reflektion bör avsättas varje dag.

Inskolning sker under 8-12 veckor med handledare. Långtidsfrånvarande personal (>6 månader) re-introduceras med van handledare utifrån en individuell bedömning av VEC, handledare och den re-introducerade. Re-introduktionen dokumenteras i utbildningskortet.

Efter inskolning arbetar sjuksköterska självständigt men med mentor första året.

Till inskolningsprogrammet hör en signeringslista. Handledaren signerar efter praktisk genomgång, ny ssk signerar när momentet behärskas. Teoretiska avsnitt signeras efter genomgång. Datum skrivs med år, månad och dag.

Du har eget ansvar för inskolningen genom att söka kunskap, vara delaktig i diskussioner och närvara på utbildningstillfällen. Om din handledare inte är närvarande, ta kontakt med en annan sjuksköterska.

Namn:______________________________________ VGRid: _____________

Datum påbörjad inskolning______________            Datum avslutad inskolning:______________

Handledare namn:________________________________________________________________

Handledares signatur för godkänd inskolning:__________________________________________

Vårdenhetschef namn:_____________________________________________________________

Vårdenhetschef signeratur för godkänd inskolning_______________________________________

Inskolningsprogram sjuksköterska på dialysmottagning

Signering utförs av nyanställd och ansvarig

Datum skrivs enl följande ÅÅMMDD

Information från vårdenhetschef; Fått info Datum; Sign Nyanställd; Sign Ansvarig. Verksamhetens mål. Utbildningskort. Digitalt introduktionsprogram på hemsidan. Gå igenom arbetsbeskrivningen. Web utbildning FLC (fresenius learning center). Spelregler. Signeringslista. Övrig info; Fått info Datum; Sign Nyanställd; Sign Ansvarig. Brandinformation av brandombud. Fackliga företrädare. Akutlarm (hjärtstopp). Larmrutiner. Frikort (läkemedel, sjukvård, taxi). Förrådshantering MIV. Styrdokument, kvalitetssystem. Medcontrol. Ansvarsområden (vem har vad). Dokumenthantering Sofia Sharepoint/one note. Info från PD-mott. Info från njursviktsmott. Administration; Fått info Datum; Sign Nyanställd; Sign Ansvarig. Diagnosregistrering. Melior, E-arkiv, bevakning. Elvis. Picsara. SAMSA. Boka budleveranser (PD-mott). Kvalitetsparametrar, SNR, Diad. Njursjukdom och dialys; Fått info Datum; Sign Nyanställd; Sign Ansvarig. Torrvikt/BCM. Blodtryck. Vätskebalans. Anemi. Sekundär hyperparathyreoidism. Kalk-fosfat. PAS och PAL; Fått info Datum; Sign Nyanställd; Sign Ansvarig. PAS ansvar. PAL ansvar. Checklista. Teamrond. Dr 41, MÖL, MOTT. Dialysjour, medicinjour. Hur kontaktar vi läkare vid dålig patient. Rutiner vid inläggning av patient i samband med besök. Läkemedel; Fått info Datum; Sign Nyanställd; Sign Ansvarig. Läkemedel i samband med dialys. Generella ordinationer. VNL Hamlet. Vaccinationer. Läs Q Di som rör läkemedel 500 serien. Provtagning; Fått info Datum; Sign Nyanställd; Sign Ansvarig. Regelbunden provtagningar enl rutin. Patientnära analyser. Blododling. Komplikationer i samband med dialys / Övrigt; Fått info Datum; Sign Nyanställd; Sign Ansvarig. Blodtrycksfall. Muskelkramp. Klotting. Luftemboli. Övervätskning. Dehydrering. Vennålsdislokalisation. Njurbiopsi och efterkontroller. Vena cava superior syndrom. Dragning CDK eller femoraliskateter. Vattenrening; Fått info Datum; Sign Nyanställd; Sign Ansvarig. Vattenreningsprinciper. Dagligdrift protokoll. Larmhantering. Larmrutin. Byte av partikelfilter. Omkoppling av båda slingorna till ett vattenreningsverk. Sterilfilter. Läs Q Di som rör Vattenrening 200 serien. Genomgång av vattenreningsrum av MT. CDS; Fått info Datum; Sign Nyanställd; Sign Ansvarig. Daglig drift. Byte av koncentrat. Larmhantering. Beställning av koncentrat. Läs Q Di som rör Vattenrening 200 serien. GMP, teori; Fått info Datum; Sign Nyanställd; Sign Ansvarig. GMP utbildning i Lärportalen "GMP-dialys". Provtagning maskiner, ingångsvatten och vatten efter WRO. Åtgärder vid avvikande provsvar. Gällande regelverk för GMP. Läs Q Di som rör GMP 1, 100, 200, 400 serien. Hygien och städ; Fått info Datum; Sign Nyanställd; Sign Ansvarig. Basala hygienrutiner. Städrutiner. Blodsmitta, VRE, MRSA,ESBL. Sop- och tvätthantering. Läs Q Di som rör hygien 300 serien. Provtagning, analyser och labbutrustning på mottagning; Fått Info Datum; Fått praktisk genomgång Datum+Sign; Utför med handledare Datum+Sign; Utför självständigt Datum+Sign. P-glucos. CRP. HB. Kontroller av lab-utrustning. BCM-mätning. Bladderscan. EKG. HD/HDF med 6008; Fått Info Datum; Fått praktisk genomgång Datum+Sign; Utför med handledare Datum+Sign; Utför självständigt Datum+Sign. Genomgång av maskinpärmen. Genomgång av dialysparametrar. Färdigställande av dialysmaskin 6008 inför HD behandling. Färdigställande av dialysmaskin 6008 inför HDF behandling. Start av dialysbehandling HD/HDF on-line. Start av dialysbehandling HD NaCl. Kontroller under dialys. Larmhantering/strömavbrott. Runkoppling/ återgivning för cirkulation. Avsluta dialysbehandling on-line/closed Circuit. Avsluta dialysbehandling Nacl. Desinfektion av dialysmaskin. Byte av Diasafefilter. Provtagning av maskinen. Ultrafiltration (profil, UF-control, isolerad UF). BVM. Kt/v. veckodos med och utan restfunktion. Ennålsbehandling. Temperaturkontroll. Patientkort. HDF/HF/HD principer. Läs Q Di som rör dialysmaskin/patientbehandling 100, 400 serien. Läs manual 6008. Access, CDK; Fått Info Datum; Fått praktisk genomgång Datum+Sign; Utför med handledare Datum+Sign; Utför självständigt Datum+Sign. Starta dialys via CDK. Avsluta dialys via CDK. Flödesproblem CDK. Transonic, recirkulation. Omläggning, mäta avstånd exit-site. Infektionstecken. Assistera vid inläggning av temporär CDK. Vara med vid tunnelerad CDK inläggning. Avlägsnande av temporär CDK. Avlägsnande av tunnelerad CDK. Accessmonitorering. Läs Q Di som rör access 400 serien. Accessinfo för nya medarbetare av access-ssk. Access, AV-fistel/graft; Fått Info Datum; Fått praktisk genomgång Datum+Sign; Utför med handledare Datum+Sign; Utför självständigt Datum+Sign. Starta dialys via Av-fistel/graft. Stickteknik button-hole AV-fistel ultraljudslett. Stickteknik vassnål AV-fistel ultraljudslett. Stickteknik AV-graft ultraljudslett. Avsluta dialys via Av-fistel/graft. Ultraljuds apparat. Transonic, flödes och recirkulation. Komplikationer (blödning, infektion, perforation, sjunkande flöde, recirkulation). PTA. Fixering av nålar. Läs Q Di som rör access 400 serien. HD med 5008 (ej för alla); Fått Info Datum; Fått praktisk genomgång Datum+Sign; Utför med handledare Datum+Sign; Utför självständigt Datum+Sign. Genomgång av maskinpärmen. Genomgång av dialysparametrar. Färdigställande av dialysmaskin 5008 inför behandling. Start av dialysbehandling. Kontroller under dialys. Larmhantering. Avsluta dialysbehandling. Desinfektion av dialysmaskin. Byte av Diasafefilter. Provtagning av maskinen. Ultrafiltration (profil,UF-control,isolerad UF). BVM. Ennålsbehandling. Temperaturkontroll. Patientkort. Läs Q Di som rör hembehandling 600 serien och vattenprover 200 serien. PD-mottagningen (ej för alla); Fått Info Datum; Fått praktisk genomgång Datum+Sign; Utför med handledare Datum+Sign; Utför självständigt Datum+Sign. Manuella påsbyten Baxter Duo. Manuella påsbyten Fresenius stay safe. Omläggning av exit-site PD-kateter. Aggregatbyten. Hygienrutiner. Dialysguide Baxter. Handbok för PD Fresenius. Kvalitetsnorm och SVP. Kvalitetsdokument. Läs Q Di som rör PD 800 serien. Info från HD:n. Info från Njursvikten. APD, PD-mottagningen (ej för alla); Fått Info Datum; Fått praktisk genomgång Datum+Sign; Utför med handledare Datum+Sign; Utför självständigt Datum+Sign. Programmering av patientkort Baxter Claria mna Share source. Iordningställa maskin inför APD. Baxter Claria. Larmhantering Baxter Claria. Avsluta behandling Baxter Claria. Analys av hembehandling med Share source. Programmering av patientkort Fresenius Sleep safe. Iordningställa maskin inför APD Fresenius Sleep safe. Avsluta behandling Fresenius Sleep safe. Larmhantering Fresenius Sleep safe. Analys av behandling med POL.

# Övrig litteratur Aurell M. Njurmedicin. Stockholm: Liber AB, 2020 KDOQI Clinical practice guidelines (www.kdoqi.org) Medicinska sjukdomar Tomas Ericson Marcus Lind (RED.) 2020 Patientsäkerhet socialstyrelsen.se lagar och föreskrifter.( Lagar och föreskrifter - Patientsäkerhet socialstyrelsen.se)