Dok.ID: 22338 Beskrivning av kvalitetssystem GMP Q Di 1

# 1 ex i avdelningspärm

I kvalitetssystemet ingår lokala skriftliga instruktioner. Lokala instruktioner finns för organisation och ansvarsfördelning, inköp, kontroll och förvaring av produkter, rengöring, skötsel och underhåll av utrustning och lokaler, tillverkning och kontroll, sammanställning och uppföljning av analysresultat, utbildning av personal samt avvikelsehantering.

Kvalitetsdokument delas in i

- Styrande dokument, rutin som anger hur arbetsmoment ska utföras.

- Redovisande dokument, checklistor/protokoll/loggböcker/inspektionsprotokoll/ utbildningskort.

Definitionen "Gällande föreskrift" i GMP-rutiner hänvisar till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2022:40) om on-linetillverkning och hantering av hemofiltrationsvätskor (dialysföreskrifter).

Medicinskt ansvarig för tillverkning benämns i GMP dokument med MLA (Medicinskt ledningsansvarig läkare).

Driftansvarig för teknik benämns i GMP-dokument som Medicintekniker (MT).

Alla dokument ska ha en innehållsansvarig, en granskare och en godkännare.

Dokumenten granskas och signeras digitalt i Sofia STY, (Västra Götalands Regionens dokumenthanteringssystem). Verksamhetschef ska stå som godkännare på alla dokument men har möjlighet att delegera godkännandet till MLA. Sakkunnig person granskar samtliga GMP-dokument. GMP relaterade dokument märks med GMP efter dokumentets namn. Bedömning av vad som räknas som GMP-dokument görs i samråd med sakkunnig person på GMP möte.

De digitalt signerade dokumenten är original och finns i Sofia STY, dokumenten finns tillgängliga via NU-sjukvårdens intranät. Kopia av godkänt original finns utskrivet i pappersform som avdelningsexemplar och förvaras i pärmar på dialysmottagningen. Var kopior av original förvaras anges i början av varje rutin. Vårdenhetschef ansvarar för att kopior byts ut.

Fristående bilagor hanteras utanför Sofia STYR och nås via länk i aktuell styrande rutin alternativt via mellanarkivet på intranätet. Arbetsdokumenten finns på sharepoint och versions-styrs via upprättande till allmän handling efter varje revidering. I dokumenthuvudet finns hänvisning till styrande rutin. Instruktion för förfarandet med upprättande av allmän handling finns på samarbetsytan ” GMP vatten - Dialys och njursviktsmottagningen” på Sharepoint. Eventuella kopiors placering anges i bilagans sidhuvud.

Nytillkomna rutiner och betydande ändringar e-postas till samtlig medarbetare via veckobrev och tas upp på APT samt signeras efter att man läst rutinen se bilaga 1 till Q Di 1.

Avsteg från styrande och redovisande GMP dokument får göras av medicinskt ansvarig för tillverkning, vårdenhetschef och sakkunnig person. Beslut skall dokumenteras, signeras och dateras av nyckelpersoner. Det ska i dokumentationen framgå orsak till ändringen och på vilka grunder beslutet fattats.

Avvikelser registreras i MedControl Pro och tas upp på APT. GMP relaterade avvikelser tas upp på GMP-möte samt i årlig verksamhetsberättelse. Akuta GMP avvikelser meddelas sakkunnig person per telefon eller mail beroende på ärendets art.

Vårdenhetschef lägger till sakkunnig person samt eventuellt ytterligare berörda nyckelpersoner för kännedom i MedControl Pro ärendet under fliken ”Ytterligare berörda”. Berörda nyckelpersoner godkänner åtgärder via kommentarruta kopplad till ”för kännedom funktionen”. Beslut om åtgärder dokumenteras även i minnesanteckningar från GMP-möte.

Kvalitetssystemet är uppbyggt enligt följande system:

Q-Di 1-99	                      Ledning och organisation

Q-Di 100-199	Dialysmaskin Bloddialys
Q-Di 200-299	Vattenkvalitet
Q Di 300-399	Vårdhygien
Q Di 400-499	Styrdokument Bloddialys
Q Di 500-599	Läkemedel
Q Di 600-699	Styrdokument Bloddialys i hemmet
Q Di 700-799	Styrdokument Njursviktsmottagning

Q Di 800-899	Styrdokument PD

Arkivering av fysiska dokument sker i låst källarförråd (L-661-10).

Arkiveringstider enligt tabell 1 nedan.

Tabell 1.

| Typ av dokument | Lagring | Arkivering Fysisk/digital | Arkiveringstid |
| --- | --- | --- | --- |
| Styrande dokument | Sofia STYR | Digitalt (Mellanarkiv) | Bevaras |
| Bilagor | 1. Sofia STYR 2. Sharepoint | 1. Digitalt (Mellanarkiv) 2. Digitalt (Lokalt) | 1. Bevaras 2. Enligt handlingstyp (IHP), Minst 3 år |
| Organisation |  |  |  |
| Tillstånd | Sharepoint | Digitalt (public360) | Bevaras |
| Inspektionsprotokoll LV | Sharepoint | Digitalt (public360) | Bevaras |
| Åtgärdsrapport LV | Sharepoint | Digitalt (Mellanarkiv) | Minst 3 år (3.5.2 åtgärdsplan kvalitetsgranskning) |
| Åtgärdsrapport egeninspektion | Sharepoint | Digitalt (Mellanarkiv) | Minst 3 år (3.5.2 åtgärdsplan kvalitetsgranskning) |
| Signaturlistor | Fysiskt | Arkivskåp | Bevaras |
| Överenskommelser | Sharepoint | Digitalt (Lokalt) | Minst 3 år |
| Kommunikation med LV | Sharepoint | Digitalt (Lokalt) | Minst 3 år |
| Introduktionschecklista personal | Fysiskt | Pärm hos VEC | 5 år efter anställning upphört |
| Utbildningskort personal | Sharepoint | Digitalt (Lokalt) | 5 år efter anställning upphört |
| Lokaler |  |  |  |
| Temperaturlistor | Fysiskt | Arkivskåp | Minst 3 år |
| Städlistor | Fysiskt | Arkivskåp | Minst 3 år |
| Tillverkning |  |  |  |
| Dialysprotokoll + behandlingsparametrar | Fysiskt | Scannas till E-arkiv patientjournal | Bevaras |
| Utrustning |  |  |  |
| FU-protokoll | Fysiskt, Scannas in i Medusa | Utrustningspärm/ Medusa | Gallras 10 år efter att produkten tagits ur bruk |
| Serviceprotokoll | Scannas in i Medusa | Medusa | Gallras 10 år efter att produkten tagits ur bruk |
| Valideringsdokumentation | Fysiskt, scannas i Medusa | Utrustningspärm /Medusa | Gallras 10 år efter att produkten tagits ur bruk |
| Rådata CWP | Molntjänst | Molntjänst | Minst 3 år |
| Checklista kontroll/Skötsel av dialysmaskin | Fysiskt | Arkivskåp | Minst 3 år |
| Checklista för funktionsfel på dialysmaskin | Fysiskt | Arkivskåp | Minst 3 år |
| Utrustningsblad referensinstrument | digitalt | Medusa | Gallras 3 år efter att produkten tagits ur bruk |
| Reklamationer/indragningar | Sharepoint | Digitalt (Lokalt) | Minst 3 år |
| Manualer | Fysiskt | Arkivskåp | Gallras 3 år efter att produkten tagits ur bruk |
| Kommunikation med Leverantör | Sharepoint | Digitalt (Lokalt) | Minst 3 år |
| Kvalitetskontroll |  |  |  |
| Analyssvar (digitala) | Digitalt | Digitalt (Lokalt) | Minst 3 år |
| Analyssvar (fysiska) | Fysiskt | Arkivskåp | Minst 3 år |