Dok.ID: 14452

Funktionsfel dialysmaskin GMP Q Di 104

# 1 ex i avdelningspärm, samt i loggbok för respektive dialysmaskin

Vid funktionsfel på dialysmaskin dokumenteras detta genom tydlig beskrivning av felet på Q Di 105 med datum och signatur.

Maskinen ställs i teknikerrummet och röd skylt ”reparation pågår får ej användas för behandling” hängs på maskinen.

Desinfektera dialysmaskinens snabbkoppling med 70% sprit.

Desinfektera tappmynningen på RO kranen (märkt utag) med 70% sprit och låt vattnet rinna fritt någon minut före ihop koppling dialysmaskinen till RO uttag.

Funktionsfel på dialysmaskiner som är av sådan grad att maskinen fortfarande kan vara i drift, dokumenteras enligt ovan, samt rapporteras till avdelningens tekniker.

När aktuellt fel blivit åtgärdat dokumenteras detta med datum och signatur av Medicintekniker, grön skylt ” ok att använda för behandling” hängs på maskinen.