Dok.ID: 24087

Dok.ID: 24087

Egeninspektion GMP Q Di 13

# 1 ex i avdelningspärm

# I denna version ändrad benämning för tillverknings ansvarig

Medicinskt ansvarig för tillverkningen (MLA), vårdenhetschef, sakkunnig person,

kvalitetsansvarig sjuksköterska och dialystekniker skall en gång per år utföra egeninspektion av verksamheten. Sjukvårdsapotek VGR:s mall bilaga 2 till instruktion QSA 002 Egenkontroll och audit används.

Egeninspektionen skall protokollföras.

Inspektionen skall omfatta kontroll av avdelningens kvalitetssystem.

- Att de styrande dokumenten tillämpas

- Att de redovisande dokumenten är relaterade till de styrande dokumenten och att de tillämpas som kontroll till dessa (signerade, omfattning osv.).

- Revidering av kvalitetsdokumentationen görs enligt satta intervall.

Sakkunnig skickar protokollet till samtliga deltagare av egeninspektionen. Vårdenhetschef sparar protokollet i en pärm för signering av avvikelser av ansvarig allt eftersom de blir åtgärdade. Uppföljning sker löpande på GMP-möten. Protokollet tas upp och gås igenom på arbetsplaststräff med all personal. Synpunkter skrivs till protokollet.