Dok.ID: 14472

Dialysmaskiner uppställda i verkstaden GMP Q Di 133

# 1 ex i avdelningspärm, samt i loggbok för respektive dialysmaskin

Morgon:

Kontrollera och därefter signera i respektive loggbok att maskinerna gått integrerat värmeprogram / desinfektion.

Om det finns maskiner som inte är anslutna till vattenslingan ska dessa kopplas in och desinfektionsprogram ska köras.