Dok.ID: 14475 Kvalificerings – valideringsrapport dialysmaskin GMP Q Di 135

# 1 ex i avdelningspärm

# Nytt i denna version text nedan

# OBS detta är ett grunddokument som kräver uppdatering enl gällande föreskrift vid validering av ny dialysmaskin. Även vid re-validering får kontroll göras mot gällande föreskrift

Avser:       Validering       Re-validering

Ankomstkontroll av ny dialysmaskin

| Produkt |  |
| --- | --- |
| Leverantör |  |
| Installationskvalificering Protokollet bifogat |  |
| Leveransdatum |  |
| Maskinbeteckning/Maskinnamn/Personnummer (fyll i eventuell information i rätt ordning) |  |
| Serienummer |  |
| Programversion |  |
| Inventarienummer |  |
| Leveransen oskadad |  |
| Rätt och komplett utrustning levererad enligt kravspecifikation och beställningsunderlag |  |
| Bruksanvisning på svenska |  |
| Loggbok för utrustningen |  |
| Inlagd plan för förebyggande underhåll, FU |  |

| Avvikelse/ Kommentar |  |
| --- | --- |

.ID:

Ankomstkontroll utförd  	  Datum:………     Signatur:…………………	           Medicintekniker

Installationskvalificering

Installationskvalificering utförs av leverantör alternativt egen tekniker. Dokumentationen bifogas.

Processvalidering

Kemisk kontroll

| Kontrollparameter | Natrium (Na) (mmol/l) | Kalium (K) (mmol/l) | Klorid (Cl) (mmol/l) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acceptansgräns |  |  |  | Datum | Signatur |
| Erhållet värde prov 1 |  |  |  |  |  |
| Erhållet värde prov 2 |  |  |  |  |  |
| Erhållet värde prov 3 |  |  |  |  |  |

Avvikelse/Kommentar:……………………………………………………

……………………………………………………………………………… ……………………………………..…………………………………………

………………………………………………………..

Mikrobiologisk kontroll

| Kontrollparametrar |  | Mikrobiologisk renhet (cfu/100ml) |  | Endotoxiner (Eu/ml) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acceptansgräns, hemodialysvätska |  | <100 cfu/ml |  | <0.25 EU/ml |  |  |  |  |  |
| Acceptansgräns hemofiltrationsvätska |  | <10 cfu/100 ml före slutfilter |  | <0,05 EU/ml |  | Datum |  | Signatur |  |  |  |
| Erhållet värde prov 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erhållet värde prov 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Erhållet värde prov 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Avvikelse/Kommentar:……………………………………………………

……………………………………………………………………………… ……………………………………..…………………………………………

………………………………………………………..

Sidbrytning

Utrustningen får inte tas i drift innan ankomstkontroll och installationskvalificering (utförs av leverantören alternativt egen tekniker, se protokoll i loggbok) är godkända samt att alla punkter i processvalideringen är godkända. Samtliga dokument ska vara rätt ifyllda och verifierade med datum och signatur.

Kvalificeringen/valideringen godkänd

Utrustningen godkänd för kontinuerlig drift på kliniken

Signatur: …………………………………………………. Datum: ………………………

Namnförtydligande: …………………………………………………

Medicinskt ansvarig för tillverkning

Signatur: …………………………………………………. Datum: ………………………

Namnförtydligande: …………………………………………………

Driftansvarig för teknik

Signatur: …………………………………………………. Datum: ………………………

Namnförtydligande: …………………………………………………

Sakkunnig person