Dok.ID: 22298 Dok.ID: 22298 Ingångsvatten Mikrobiologisk kontroll GMP Q Di 201

# 1 ex i avdelningspärm

# Vattenleverantör

Leverantör av vatten till sjukhuset är Trollhättans EnergiAB (Vattenverket).

Västfastigheter ansvarar för vattenförsörjningen inom sjukhuset.

### Se överenskommelse med Västfastigheter Q Di 230.

Kontaktperson: Kundservice Trollhättans Energi AB.

020 899000 (vardagar 8-16) akuta fel 0520 497400 (öppet dygnet runt)

# Provtagning för ingångsvatten.

Mikrobiologi provtas av Vattenverket x 4 per år. Provpunkt är cafeterian vid

huvudentrén.

Kopia på resultat mailas till Dialysmottagningen (dialystekniker, sakkunnig person, kvalitetsansvarig, funktionsbrevlåda)

#### Arkivering av provsvar

Dialysmottagningen arkiverar alla provsvar enl gällande föreskrift.

Provsvar:                                                 Kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska. Provsvar skannas in och sparas på Sharepointytan "GMP Vatten - Dialys och njursviktsmottagningen"

Åtgärder vid överskridna mikrobiologiska gränsvärden:

Kontakta VEC/kvalitetsansvarig, sakkunnig person samt MLA som tillsammans bedömer provsvaren och lämpliga åtgärder.