Dok.ID: 22308

HemHd kommunalt vatten Hemodialysvätska kemisk kontroll provtagnings anvisning Q Di 211

# 1 ex i avdelnings pärm

#### Sammansättning

| Provtagningsansvarig: | Provtagande sjuksköterska, tekniker, patient |
| --- | --- |
| Frekvens: | 4 gånger/år |
| Provtagningsställe: | Vid dialysmaskinen, tillförande dialysatslang vid filter |
| Provtagningskärl: | Provrör 6 ml (Gult) |
| Provtagningsrutin: | OBS: Dialyskoncentratets Kaliumvärde måste anges på remissen. Provtagning enl. Q Di 611 |
| Gränsvärden: | Enligt gällande föreskrift. |
| Analys av prov: | Kem lab, NÄL |
| Provsvar: | Skickas till dialysmott. och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska. Provsvar skannas in och lagras på sharepointytan ”GMP” Vatten-Dialys och njursvikt. |

Åtgärder vid felaktiga kemiska gränsvärden:

Kontakta medicinskt ansvarig som tillsammans med ev sakunnig bedömer provsvaren. Meddela dialystekniker och anteckna i loggboken.

Tag två nya kemiska prover.  Ev Dialysbehandling på NÄL tills godkända provsvar Teknisk justering om prover ej godkända.