Dok.ID: 23545

HemHd egen brunn Hemodialysvätska kemisk kontroll provtagnings anvisning Q Di 212

# 1 ex i avdelningspärm

#### Sammansättning

| Provtagningsansvarig: | Provtagande sjuksköterska, tekniker, patient. |
| --- | --- |
| Frekvens: | 6 ggr/år. |
| Provtagningsställe: | Vid dialysmaskinen, tillförande dialysatslang vid filter. |
| Provtagningskärl: | Provrör, 6 ml (gult) |
| Provtagningsrutin: | OBS: Dialyskoncentratets Kaliumvärde måste anges på remissen. Provtagning enl. Q Di 611 |
| Gränsvärden: | Enligt gällande föreskrift. |
| Analys av prov: | Kem lab, NÄL |
| Provsvar: | ## Skickas till dialysmott. och kontrolleras, signeras av delegerad sjuksköterska. Provsvar skannas in och lagras på sharepointytan ”GMP” Vatten- Dialys och njursvikt. |

Åtgärder vid felaktiga kemiska gränsvärden:

Kontakta medicinskt ansvarig för tillverkning som bedömer provsvaren.

Meddela dialystekniker och anteckna i loggboken.

Tag två nya kemiska prover. Ev Dialysbehandling på NÄL tills godkända

provsvar. Teknisk justering om prover ej godkända.