Dok.ID: 16972 Instruktion för CWP1 o CWP2 Baxter GMP Q Di 234

# 1 ex i avdelningspärm, bilaga utskriven och finns i vattenrum

Se anslag uppsatt på CWP 1 och CWP 2 i vattenrummet.

- Daglig drift se bilaga 1 i loggbok på hyllan

- Kolfilter bilaga 2

- Kontaktlista vid Larm på CWP 1 och 2 se bilaga 3

- Avhärdningsfilter bilaga 4

- Byte av partikelfilter bilaga 5

- Hårdhetstest av vatten efter avhärdningsfilter bilaga 6

- Hårdhetsmätare bilaga 7 (utdrag ur manual)

- Klormätare bilaga 8 (utdrag ur manual)

- Klinikpanel Larmhänvisning bilaga 9 (utdrag ur manual)                              (vid larmåterställning dokumentera åtgärd på protokoll i dagligdrift pärm)

- Inkoppling av sterilfilter på CWP bilaga 10

- Omkoppling till en slinga bilaga 11

- Tidkanaler bilaga 12

- Ändring av gränsvärde när en CWP försörjer båda slingorna på natten. bilaga 13

- Dokumentation och handhavande CWP 800 vattenanläggning WSE00018 NÄL Trollhättan. bilaga 14

Signering av utförda moment på checklista, bilaga 1, hyllan i vattenrummet.

Ansvarig den som är först på plats av HD personalen.