|  | Datum | Kolfiltrering |  | Avhärdning |  | Partikelfilter |  |  | CWP CWP 1 2 |  | TESTOMAT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | År månad dag | Klortest X1/v | Klockor Kolfilter 1 och 2 | Hårdhets test X1/vecka | Salt- Nivå | Tryck efter | Tryck skilln. | Filter byte | KOND RO1 RO2 | KOND RO1 RO2 | Klor Hårdhet |  | Drift | Manuella |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Varje Dag | Varje Dag | Efter ström avbrott | Test stickor |
|  |  | Teststicka 0 ppm Provkran A26 | Max 10 min skillnad | Teststicka < 0,3°dH Provkran A26 | Mellan min och max | >2,5 bar Värde | <0,5 bar Värde | Med Teknik el vb | mS/cm Max 15 | mS/cm Max 15 | < 0,1 mg/L | dH < 0,25 | X1/ månad Samt vb | Utgångs Datum X1/vecka |
| Må |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| On |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| To |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LÖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SÖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vid avvikande värde ska MT kontaktas                                                                          Kond Avläses i vattenrum       Vita rutor skall fyllas i.