Munkedal Instruktion för AquaBoss Lauer GMP Dok.ID: 42580 Q Di 259

Ett ex i originalpärm, ett ex vattenrum Dialysmott Munkedal

# Mindre ändring i denna version

Dagliga kontroller av vattenreningssystemet enligt tillverkarens anvisning i vattenpärm (se bilaga 2 Q Di 259 i originalpärm på dialysmottagning samt i vattenpärm Munkedal). Signering av utförda moment görs på checklistan i vattenrummet, Bilaga 1 Q Di 259. Ansvarig: Den som startar anläggningen

Anslag uppsatta i vattenrummet finns för:

- Larm på AquaBoss som kan åtgärdas av sjuksköterska

- Byte av partikelfilter

- Inkoppling av sterilfilter på CWP

Kontrollera dagligen må-fre   loggningsdatorn i verkstaden:

- Datorn skall vara inloggad och programmet Aquaboss Vision vara i gång, om inte kontakta MT.

Datum och signering enligt lista sida 2, Bilaga 3 Q Di 259.

Bilaga 3 Q Di 259. Signeringslista för kontroll loggningsdatorn verkstaden.

Årtal ....................

| Datum | Signatur | Anmärkning |
| --- | --- | --- |