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Syfte: 
Beskrivning av lokalvård för Dialysmottagningen Munkedal. 
Ansvar: 
[bookmark: _Hlk179293140]Teamchef ISS ansvarar för att berörd personal får information om denna rutin.
Vårdenhetschef på Dialys – och njursvikts mottagningens ansvar är att kontinuerligt följa upp att städningen sköts och signeras enligt överenskommelse.
Allmänt: 
Generella skriftligt utformade instruktioner för städning och rengöring av lokaler där tillverkning och hantering av hemodialysvätskor sker regleras i avtal ” Lokalvård och verksamhetsnära tjänster, ref-nr 202301688-001”. 
Nedan följer en lokalanpassad beskrivning för dialysmottagningen.
Golvstäd: 
Dialyssalar där hantering av hemodialysvätskor sker torkas 5 dagar/vecka med fuktad duk/mopp (så kallad fuktig metod). Använd duk/mopp får inte återfuktas, dvs man får inte doppa använd duk/mopp i hink med rengöringsmedel och vatten. 
”Vattenlarmspuckar” som ligger på golvet i patientsalarna skall lyftas upp från golvet vid städ och läggas tillbaka när golvet är torrt.
Kök 5 dagar/vecka 
Patientmatsal 5 dagar/vecka 
Skölj 5 dagar/vecka 
Toaletter 5 dagar/vecka
Läkemedelsrum 5 dagar/vecka
Korridor 5 dagar/vecka  
Expedition 1 gång/vecka
El central varannan vecka
Datacentral varannan vecka 
Förråd källare 1 gång/vecka. 
Teknikerrum källare 1 gång/vecka. 
Vattenreningsrum källare 1 gång/vecka  
Spolning av golvbrunn i vattenreningsrum källaren 1 gång/vecka. 

Övrigt städ ISS: 
Damning av fria ytor 1 gång/vecka        
Damning vattenreningsrum och teknikerrum 1 gång/månad.         
Toaletter 1 gånger/dag 
Dialysavlopp inne på dialyssalarna 1 gång/vecka 
Storstädning 1 gång/år 
Signering av städ skall göras på särskilt protokoll (QDi 320 och 321 checklista städrutiner) av den som städat. Protokollen är samlade i en pärm som finns på dialysmottagningen. Dialyspersonalen ansvarar för att nya protokoll fylls på och samlar in de ifyllda. 
Övrigt städ av personal på Dialysmottagningen: 
Punktstädning vid akutspill. 
Patientnära städ efter behandling (dialysmaskin, behandlingsstol patientbord/uppdukningsbord, stickvagn, blodtrycksmanschett och stetoskop)  
”Storstäd” av dialysmaskiner, patientbord och behandling stolar 1 gång/månad. 
”Damning av förrådsgarderober var 6:e månader oftare vid behov. 
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