# MR undersökning Coronarstent

## MR undersökning

Patienter med coronara stent kan genomgå MR-undersökning med 1,5T och 3T-system vid NÄL utan restriktioner.

| Parametrar | Restriktioner |
| --- | --- |
| Fältstyrka | 3,0 T eller 1,5 T |
| SAR/B1 + rms | Inga restriktioner |
| Undersökningsområde | Inga restriktioner |
| Undersökningstid | Inga restriktioner |

Coranara stent är i princip rör av metallväv som används för att hålla ett förträngt kranskärl vidgat efter ballongvidgning och förhindra att en ny förträngning inträffar på samma ställe i kärlet. Stent förs in med kateter under röntgengenomlysning och lossas från katetern när den befinner sig i rätt läge.

Coranara stent medför inte någon risk för patienter vid MR-undersökningar vid NÄL varken vid 1,5T eller 3T.