# Införande av ny utrustning på endoskopienheten

Förändringar sedan föregående version
Inga justeringar i denna revision.

## Bakgrund

När endoskopin inför nytt material/ny utrustning ska denna rutin ligga till grund för att information går ut till berörda som kan komma att använda endoskopisk utrustning under jourtid.

## Sammanfattning och syfte

Informationen ska leda till att berörda ges möjlighet att skaffa sig kunskaper om det nya materialet/utrustningen för att kunna hantera dessa under jourtid.
Vilka är berörda

All personal som kan komma att använda endoskopisk utrustning under jourtid.

## Arbetsbeskrivning

Medicinskt ledningsansvarig och vårdenhetschefen för Endoskopimottagningen bedömer om byte, respektive ny införande av material påverkar operatörer och operations personal. Om så är fallet informeras ansvariga överläkare för övre gastro-, akut- , i vissa fall, kolorektal sektionen och Anestesi-operation- och intensivård (AnOpIva) chefer av endoskopienhetens vårdenhetschef.

Samtidigt informeras representanten av företaget som levererar den nya utrustningen att utbildningsbehovet finns och kontaktuppgifter till representanten lämnas till Enhetschefen AnOpIVA.

Enhetschef AnOpIVA ordnar med lämpliga utbildningstillfällen för sin personal.  Utbildning får främst hållas av leverantören av materialet/utrustningen. Leverantören får också tillhandahålla användarmanual. Utbildningstillfällen dokumenteras av ansvarig enhet. Sektionsansvarig överläkare för övre GI-kirurgen och Akutkirurgi ansvarar för att informationen om ny utrustning och deras användning sprids bland berörda läkare.  Spridning av information och utbildning får ta max 2 månader. Därefter kommer det nya materialet tas i bruk.

Endoskopienheten står tillförfogande för frågor och all personal som kan bli berörda av endoskopisk utrustning är välkommen att hospitera för att inskaffa och/eller fräscha upp sina kunskaper.