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Revidering i denna version
Mindre justering. 
Bakgrund
Vi har tagit fram en sammanställning för bytesintervaller av material för att lättare säkerställa en god patienthygien. 
Syfte
Att säkerställa en god och säker hygien runt patienten.

Vilka berörs
Sjuksköterskor och undersköterskor IVA/IMA/HPE, NU-sjukvården.



ALLA ÅTGÄRDER SKA DOKUMENTERAS I CHA
	Material/Åtgärd
	Bytesintervaller

	Hårtvätt
	Minst 1 gång/vecka.

	Dusch
	Minst 1 gång/vecka.

	Sond-fixering 
	Vid behov.

	NAVA sond
	Hållbar för mätning 5 dag, sond 28 dag.

	Sondsprutor
	1 dygn.

	Sondaggregat
	1 dygn.

	Tandborste
	Vid behov.

	Sugning: Kanister, sugpåse 
	Byt efter varje pat och påse v.b.

	               Sugslang 
	Varje morgon.

	               Slutet sugsystem + bubbelslang
	Var 7:e dag.

	Infusionsmaterial: Aggregat, 3-vägsslang, kranblock, förlängningsslang, swanlock
	Var 4:e dag.

	Infusionaggregat:  Inf av blod, fettlösning ex Propofol
	Blodkomponent: Byt var 4:e timme vid kontinuerlig transfusion. Byt mellan olika komponenter.
SMOF kabiven: Byt var 4:e dygn om PVC-fritt aggregat (standard på IVA). Byt varje dygn om aggregat innehåller PVC.
Propofol: Byt var 4:e dag.

	Tryckset: Artär, CVP, PICCO
	Var 7:e dag.

	PVK 
	Vid behov.

	Piccoset 
	Var 7:e dag fråga innan byte om behov finns för fortsatt Picco.

	Inhalation Aeroneb
	T-stycke och nebuliseringskopp byts var 28:e dag. 1-2ml NaCl körs igenom efter varje användning för att rengöra membranet. När inh ej används, sprita sladden.

	Co2 kuvett, enpatients för Maquet och Hamilton
	1 gång/vecka. Byts vid slangbyte eller vid behov.

	Co2 kuvett ”Filterline”
	Byt var 3.e dag.

	Filter HME fukt
	Byt varje morgon och vb.

	Bakteriefilter på Servo-U
	Byt filter var 24:e timme och endast på expirationsidan (även vid covid-19 och influensa). Dubbla bakteriefilter vid allmänfarlig smitta tex tuberkulos FHM-Allmänfarlig smitta. Om aktiv befuktning byt filter på expiration var 12:e timme el v.b. 

	Flexslang
	Byt varje morgon och v.b.

	Nebuliseringmask
	Vid behov. Är enpatients.

	Respslangar
	Byt var 7:e dag.

	Flergångs respslangar
	Byt var 7:e dag. Diskas på anestesiprogram.

	Befuktning: Kammare och slang
	Byt var 7:e dag. Om slangen ej används (stillastående) kasseras befuktningssetet (kammare + slang) efter 24 timmar.

	Tub: Sidbyte 
	Sidbyte endast om tryck har uppstått inspektera dagligen.

	Trackband 
	Vid behov.

	
Trackstoma rengöring och förband 
	Lyft på förbandet inspektera. Byts var 3:e dag Förbandet innehåller bakterie dödande medel skall därför inte bytas dagligen. Tvätta med klorhexidinlösning 2mg/ml använd mjuk kompress 1g/dag. 

	Innerkanyl
	Rengörs 2 gånger/dag och v.b.

	Talventil 
	En låda med talventil räcker 5 dagar.

	Talventil: filter
	Byt varje morgon.

	Talventil till HFG: Primedi-Phon Vent
	2 månader OBS! Daglig rengöring. Se rutin: Talventil och talventil Primedi-Phon Vent - Användning och rengöring.pdf.

	Peep mask gul
	Spritas dagligen enpatients.

	Pep pipa
	Spritavtvättas dagligen byt efter 1 vecka, enpatient.

	Revivator enpatients 
	Följer patienten.

	Exspirationskasetten Maquet
	Diskas tillsammans med testslang efter varje patient.

	Flexi seal
	Byt efter 28 dagar spolas varje pass.

	Stomi platta
	Byt var 3:e dag. Vid byte, tvätta runt stomin med extra skonsam kompress Non wowen och kranvatten.

	 Stomi Påse 
	Byt varje dag, tvätta runt stomin.

	 Dränagepåse          
	Byt var 3:e dag.

	 Urin :Timdiures
	Byt 1 gång/vecka.

	          Urostomipåse
	Byt dagligen. 

	          Urinpåse
	Byt var 7:e dag.

	          Kad temp
	Byt var 3:e månad.

	          Buktryckset
	Byt 1 gång/vecka.

	          Nefrostomi/pigtail/uretärkateter
	Byt dränpåse var 7:e dag.

	Förband: CVK, CDK, Artärkateter   
	Artärkateter: omläggning var 3:e dag
CVK och Dialyskateter: byt till klorhexedinförband när det inte sivar blod längre. Därefter omläggning var 7:e dag.

	EDA: Förband 
	Skall undvikas att bytas eller öppnas under behandlingstiden. Om förbandet måste bytas följ rutin om förbandsbyte enl hygienregler: EDA (epidural analgesi) användning, komplikationer och åtgärder på vårdavdelning.

	EDA: Filter
	Byt var 7:e dag

	EDA: Aggregat 

	Byt Aggregat + Breivikpåse minst var 3:e dag. Ny Breivikpåse alltid nytt aggregat. Narop infusion byt var 24:e timme.

	Hamilton: Slangar
Filter:
	Slangar: Byt mellan varje pat. Kan sparas på rummet hållbar 1vecka skriv datum. Filter: Dubbla filter, byts mellan varje användning.

	Co2-kuvett 
	1 vecka. Följer patienten, enpatients.

	Exspirationsventil Hamilton
	Enpatients, sparas tillsammans med slangarna på patientrummet. Kan sparas i 1 vecka tillsammans med slangset.

	Filter (fukt+bakterie) Hamilton
	Enpatients, engångs bakterie/HME.

	Airvo slangar     
	Byt var 7:e dag.

	Högflödesgrimma/Trach 
	Byt var 7:e dag.

	NIV/CPAP-mask
	Enpaient eller flergångs. Daglig rengöring.
Flergångsmasken diskas på anestesiprogram var 7:e dag.

	Hexident, olja och vaselin
	När det tar slut.
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