CCC (Centricity Critical Care) vid transport till RTG och Operation

Revidering i denna version

- Inga förändringar vid denna revidering

Sammanfattning/syfte

Vara ett hjälpmedel för personalen för att uppnå god kvalité och likformighet vid registrering i CCC.

Vilka berörs

All personal.

När patient skall iväg till RTG eller operation

- Ta bort apparatanslutningar för MT utrustning i Apparatanslutningsfönstret.

- Avsluta alla infusioner via Vårdmonitorn eller Vätskefönstret

- Flytta över de pumpar som skall med till ett nytt pumprack.

- Vid tillbakakomst till IVA, flytta tillbaka pumparna till racket.

- Öppna apparatanslutningsfönstret och anslut MT utrustningen igen.

- Öppna Vätskefönstret eller Vårdmonitorn och avsluta ev given vätska under RTG/operation och registrera större mängder vätska, blod mm som är givet på operation.

- Apparatanslut resterande vätskor och infusioner igen via Vätskefönstret eller Vårdmonitorn.

- Kontrollera att pumpar och MT utrustning blivit ansluten.