Nefrostomi, pigtaildrän och uretärkateter

Förändringar sedan föregående version

Ny information under avsnittet omläggning.

Bakgrund och syfte

Att få ett enhetligt och hygieniskt sätt att hantera nefrostomier, pigtaildrän och uretärkatetrar.

Vilka berörs

Sjuksköterskor och undersköterskor på IVA, IMA och UVA i NU-sjukvården.

Utförande

Kirurgiskt ingrepp

Behandling av ett avflödeshinder från njurbäckenet med inläggning av  pigtaildrän.

Omvårdnad

Kontroll av insticket dagligen.

Omläggning

- Omläggning var 7:e dag eller vid behov med förband Skater fix.

- Omläggning var 3:e dag eller vid behov med kompress och plastfilm.

- Tvätta med Natriumklorid 9 mg/ml eller klorhexedinsprit på steril kompress. Han huden rengjorts med Natriumklorid, torka torrt med en komress. Har huden rengjorts med klorhexidinsprit, låt huden lufttorka.

- Lägg om med Skater fix i första hand.

- Om Skater fix inte finns eller inte kan användas kan dränet i stället läggas om med kompress och plastfilm. Klipp i kompressen till mitten, trä slangen in i klippet. Kompressen skall täcka insticket.

- Lägg en kompress ovan.

- Lägg över plastfilm.

- En kompress runt koppling som skydd för tryck + en flexitrack för fixering obs inget drag i blå slang.

- Dränpåse byts var 7:e dag eller vid behov.

- 3-vägskranen/mellankopplingen byts i samband med att dränpåsen byts.

Skater fix förband

Källförteckning

Vårdhandbokens kapitel om Katetrar, sonder och drän - Nefrostomi: Omläggning och skötsel - Vårdhandboken