Barn – Bairhugger

Revidering i denna version

Mindre ändringar.

Bakgrund

Att tydliggöra handhavandet för en god och säker vård av barn.

Syfte

Att underlätta för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i vården av barn.

Värmetäcken

Värmetäcken till barn finns i förrådet på barnhyllan.

Värmetäcket kopplas på samma sätt som till vuxna via patientvärmaren Level 1.

Det finns fyra stycken lägen på Level 1:

Rumsluft, 37, 40 eller 43 grader.

Värmebehandling är en läkarordination.

OBS: Kontrollera barnets temperatur var 10-20 minut.

Kontraindikationer

Använd ej värmetäcke på ischemiska kroppsdelar. Patienter med nedsatt cirkulation bör ej lämnas utan övervakning under långvarig värmning. Värmeskador kan uppstå.