CHA – Reservrutin vid nedstängning av CHA

Revidering i denna version

Mindre revideringar.

Sammanfattning/syfte

Säkerställa dokumentationen om CHA inte kan nås på grund av strömavbrott, nätverksavbrott eller yttre påverkan.

Vilka berörs

Personal på IVA, Neonatal, Anestesi och PostOp NU-sjukvården.

Rutin

Om systemet omedelbart skulle stängas ned på grund av strömavbrott, nätverksavbrott eller fel i systemet används en IVA-lista i pappersform. Dessa IVA-listor förvaras vid Backupdatorn. Dokumentationen skall ske utifrån respektive enhets rutin.

I läkemedelsrummet finns en backupdator för utskrivning av backuprapport från CHA. Vid beslut om nedstängning av systemet på grund av yttre påverkan skrivs alla data på varje patient i CHA ut innan man stänger ned.

Backuprapporten på varje patient innehåller de senaste 24 timmarnas vård. Med bla. Läkemedel, vätskor, trender, vätskebalans m.m.

Vid driftstopp när patientsäkerheten är säkerställd ring TiB (Tjänstman i Beredskap) och informera om driftstopp/störning i CHA. TiB kan hjälpa att sprida till berörda enheter.

Lathund vid driftstopp/störning av CHA:

- Kontrollera om det en eller flera platser som är påverkade.  
- En plats = Lokalt problem - Kan det vänta till dagtid/vardag? 
- Flera platser = Större problem - Gå vidare till punkt 2. 
- Vad är det som är påverkat? CHA eller apparatanslutningar (seriellt, Philips,Bbraun).

- VGR-IT  010-4737100 och säg att det är ett IT-larm som rör CHA.

- Ta fram Backuprapporter samt Övervakningslistor och dela ut

- Ring TiB 010-4350000 som har befogenhet att sätta funktioner i tjänst vid behov. Samt sprida information till berörda enheter.

Följ rutinen:

Dokumentation och basal observation på IVA när CHA är ur funktion.

Reservrutin driftstopp CHA, Melior