# Barn Andnings- och cirkulationsstillestånd

## Revidering i denna rutin

Uppdaterad i giltighetstid.

## Bakgrund

Att tydliggöra handhavandet för en god och säker vård vid andnings- och cirkulationsstillestånd.

## Rutin

LARMA ALLTID 2222 När ett barn får hjärtstopp uppge hjärtlarm barn, vilket sjukhus, plats och rum. Då larmas även barnläkarna.

PM på medicindoser och defibrillering samt A-HLR för barn finns på barnakutvagnen.

Hypoxi är den största orsaken till hjärtstopp hos barn, syrgastillförseln är mycket viktig.

Känn efter pulsar

På spädbarn:	Brachialis eller femoralispulsar

Äldre barn: 	Carotispulsar

Övergången till som fodrar akut återupplivning kan vara lite flytande. Hjärtkompressioner kan behövas trots at det finns en viss spontan aktivitet. 
Bradycardi <60. Påbörja HLR – kontroll av vitala parametrar.

Defibrilleringselektroder/-plattor för barn <10 kg finns i korgen på defibrilleringsvagnen.
Barnspatlarna siter under vuxenspatlarna på defibrillatorn.

Det måste finnas ett mellanrum på 2,5 cm mellan plattor/spatlar.

Använd i första hand manuellt läge (ej AED).

Alla debibrilleringar 4J/KG.

Avrunda alltid uppåt om önskvärd energimängd ej går att ställa in.

Till mycket små bröstkorgar, barn under 1 år kan plattor/spadar behöva placeras anterior posterior, bröstkorg-rygg.

Defib pads (gelplattor) till spadarna används samma som till vuxna, klipp till storlek efter behov.

- Klipp ej i debibrilleringsplattorna.

Hypovolemi är vanligt vid cirkulationssvikt hos barn. Överväg Ringeracetat 10 ml/kg beroende på tillstånd och orsak.

Glucostillförsel bara om barnet har lågt B-glucos.

Barn hjärtan är mycket beroende av Calcium för god kontraktionsförmåga, svarar oftast bra på att tillföra Calcium i v.