Rutin vid krånglande av Nefrostomi

Syfte

Målsättningen med rutinen är att minska antalet patienter som söker med nefrostomiproblem på akutmottagningen.

Rutin

Patienter med nefrostomi får i samband med nefrostomikateterbyte skriftlig information av röntgen om att kontakta Urologkliniken vid problem med nefrostomikateter. På vanlig arbetstid kontaktas urologimottagningen och övrig tid kontaktas Urologiavdelning 3.

1. Om katetern inte fungerar och patienten har hemsjukvård eller är på vårdcentralen rekommenderas upprepad spolning med 5-10 ml koksalt.

2. Om ovanstående inte hjälper tar mottagande sjuksköterska ett telefonnummer där patienten är nåbar och kontaktar sedan urologbakjouren.

3. Om nefrostomikatetern åkt ur kan nästan alltid radiologen ta sig in i samma kanal och behöver därför inte stickas om. Dessa patienter skall alltså inte hänvisas till akuten.

4. Urologbakjouren skriver remiss till röntgen för nefrostomikateter. Remissen skall innehålla patientens telefonnummer.

5. Röntgenpersonalen kontaktar sedan patienten med bokad tid för nefrostomikateterbyte inom 24 timmar från remisskrivningen.