# Ansvarsfördelning för nyckelpersoner beträffande beredning och hantering av radioaktiva läkemedel

## Syfte

Att fastställa ansvarsfördelningen för nyckelpersoner beträffande beredning och hantering av radioaktivt läkemedel.

## Förändringar sedan föregående version

- Uppdaterat sakkunnig farmaceuts uppdrag gällande kontrollen av läkemedelsbeställningar.

## Åtgärder

### Verksamhetschef

Övergripande ansvar för verksamheten inklusive validering av beredningsrum med tillhörande sluss och validering av personal.

### Vårdenhetsöverläkare klinisk fysiologi

Godkänna beredningskort.

### Sakkunnig farmaceut

Ska tillse att god beredningssed upprätthålls, att verksamheten bedrivs på behörigt sätt och att Läkemedelsverkets föreskrifter om beredning av radioaktiva läkemedel LVFS 2014:4 följs i samband med beredningen.

- Ska tillsammans med övriga nyckelpersoner säkerställa att kvalitetssystemet upprätthålls

- Ska ansvara för att granska och vid behov tillsammans med övriga nyckelpersoner utforma rutiner för hygien, GMP och beredning av radioaktiva läkemedel.

- Ska säkerställa att validering av lokaler, personal och utrustning genomförs regelbundet

- Ska utbilda personal i GMP

- Ska tillse att egeninspektion av verksamheten genomförs årligen

- Ska signera utskrifter från IBC-NM där mottagna leveranser av radioaktiva läkemedel (radiofarmaka) redovisas.

- Ska delta vid och följa upp Läkemedelverkets externa inspektioner

- Ska meddela väsentliga förändringar i beredningsrum inklusive sluss/-ar till Läkemedelsverket.

- Ska meddela Läkemedelsverket när beredningsrum inklusive sluss/-ar ska tas i bruk efter att väsentliga förändringar har skett.

### Sjukhusfysiker

- Ska tillse att strålskyddet upprätthålls

- Ska tillsammans med övriga nyckelpersoner utforma och granska rutiner gällande beredning och hantering av radioaktiva läkemedel

- Utbilda personal i strålsäkerhet

- Inneha rollen som eller samverka med strålskyddsexpert i strålsäkerhetsfrågor gällande personal, allmänhet och miljö samt strålningsfysikalisk ledningsfunktion i frågor gällande patientstrålsäkerhet.

### Enhetschef

- Ska ansvara för att rutiner upprättas och hålls aktuella

- Ska ansvara för att sektionsledarna fullgör sina uppdrag

- Har ett övergripande ansvar för introduktion, utbildning och fortbildning hos den personal som deltar i beredningen

- Har ett övergripande ansvar för lokalvård

- Ska godkänna administrativa rutiner

### Teamledare

- Handlägger inkomna svar på ”Validering av aseptisk arbetsteknik” och skickar en kopia på sammanställningen till sakkunnig farmaceut.

### Sektionsledare

Sektionsledare på varje sjukhus (NÄL och Uddevalla sjukhus):

- Ska tillse att utbildning hos den personal som deltar i beredning genomförs

- Ska ansvara för att hantering av radioaktiva läkemedel görs på ett adekvat sätt

- Ska ansvara för och utforma beredningskort tillsammans med nyckelpersoner

- Ska tillsammans med övriga nyckelpersoner utforma rutiner gällande beredning och hantering av radioaktiva läkemedel

- Ska tillse att validering av personal, lokaler och utrustning utförs

- Är huvudansvarig för beställningar av radioaktiva läkemedel

- Har övergripande ansvar för att dokumentation förs på rätt sätt