# Beredning av Technegas

## Förändringar i föregående version

Ändrat indunstningsaktivitet från 400-500 MBq till 450-600 MBq för NÄL

## Information/arbetsgång

| Produktnamn | Pulmotec (Cyclomedica Nordic AB) |
| --- | --- |
| Aktiv substans | Kolnanopartiklar märkta med 99mTc |
| Datum för översyn av produktresumén | 2021-12-02 |
| Beredningsföreskrift | Vuxna: NÄL: 450–600 MBq 99mTc-perteknetat Uddevalla: 400–500 MBq 99mTc-perteknetat i kolbåten. Använd 1 ml spruta med blå spets. Barn: Enligt Dosering av radiofarmaka för barn och ungdomar. Kolbåtarna (grafitdegel) rymmer 0,3 ml För tillverkning av Technegas, se Användarhandbok för TechnegasPlus. |
| Undersökning | Lungskintigrafi, ventilation |
| Förvaring | Kolbåtarna (grafitdegel) i högst 25°C. |
| Hållbarhet | Laddad kolbåt 10 minuter. |

| Patientdos | Inhalation. Inhalerad dos beräknas enligt dokument Beräkning av ventilationsdos |
| --- | --- |