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Beredning av Xofigo, Uddevalla
Syfte
Enhetlig och säker rutin för beredning och dosering av radiofarmaka.
Förändringar i denna version
Nytt datum för översyn av produktresumen.
Anpassat till ny aktivitetsmätare samt IBC-NM.
Information/arbetsgång
	Produktnamn
	Xofigo, (Bayer Pharma AG.)

	
	

	Aktiv substans
	223Ra-diklorid

	
	

	Datum för översyn av produktresumén
	07/2025

	
	

	Beredningsföreskrift
	Färdig lösning för injektion. 1100 kBq/ml 223Ra- diklorid. 
vid referensdatumet. Varje flaska innehåller 6 ml och 6,6 MBq 223Ra- diklorid vid referensdatumet, se tabell för aktuell aktivitet.

· Inspektera visuellt före användning. Xofigo är en klar, färglös lösning och ska inte användas om den är missfärgad, innehåller partiklar eller om behållaren är skadad. 
· Bruksfärdig lösning. Ska inte spädas eller blandas med någon lösning. Varje flaska är avsedd för engångsbruk.
· Fyll i blanketten Dispensering av Xofigo    
· Räkna ut dosen (ordinerad aktivitet) till patient i MBq genom 
att multiplicera vikten i kg med 0,055 [MBq/kg]. Notera i protokollet. Var uppmärksam på om patientens vikt ändrats sedan remissen skrevs. Kontrollera och ändra vid behov vikten i i IBC-NM.
· Beräkna aktiviteten i flaskan till mättiden med hjälp av tabell.
· Öppna patienten under ”förbered planerad dos” i IBC-NM.
· Kontrollmät aktiviteten i flaskan i IBC-NM. Skriv upp värdet.
· Dividera detta värde med volymen (6 ml) i flaskan. Notera aktivitetskoncentrationen i MBq/ml.
Volymen som ska dras upp i sprutan, beräknas genom att dividera patientens dos i MBq med aktivitetskoncentration 
(i MBq/ml).
· Dra upp volymen i en 10 ml spruta med louerlockfattning. Använd luftningskanyl med filter. Använd sprutskydd.
· Mät i aktivitetsmätaren och notera i protokollet. Aktiviteten får avvika högst mellan - 5 % och +10 %.
· Mät även kvarvarande aktivitet i flaskan.
· Mät kvarvarande aktivitet i sprutan efter administration.
· Skriv ut etikett från IBC-NM och sätt på sprutskyddet.
· Kontaminerat avfall slängs i blyskyddad avfallsburk märkt 223Ra. 
· Flaskan förvaras i sitt blyskydd.  Låt etiketten sitta kvar på blyburken och ställ för avklingning.

	
	

	Behandling
	Vuxna med kastrationsresistent protatacancer med symtomatiska skelettmetastaser och inga viscerala metastaser.

	
	

	Förvaring
	Injektionsflaska förvaras i en blybehållare.

	
	

	Hållbarhet
	28 dagar. Inga särskilda temperaturanvisningar.

	
	

	Patientdos
	Vuxen: 55 kBq/kroppsvikt i kg.
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