# Rutin för utarbetande av beredningskort

## Bakgrund

Beredning av radiofarmaka ska följa den aktuella produktresumén som medföljde vid senaste kitleveransen. I beredningskortet ska datum anges för den version som beredningen grundar sig på. Sektionsledare ansvarar för att beredningskort utarbetas i samarbete med sjukhusfysiker och sakkunnig apotekare samt vid behov läkare med medicinskt ledningsansvar, enligt: Mall för beredning av xxx.

## Syfte

Att säkerställa att beredningen utförs enligt aktuell produktresumé.

## Förändringar sedan föregående version

Ändrat till att det är produktresumén som medföljer sista kitleveransen som beredningen ska grunda sig på och därmed ska stå i beredningskortet.
Mall för beredning av XXX är uppdaterad.

## Åtgärd

Om datum för ”Översyn av produktresumé” har ändrats vid ny leverans av radiofarmaka, ska beredningskort revideras enligt leverantörens anvisningar.

## Ansvar

Sektionsledare tillsammans med nyckelpersoner enligt ovan.