Uppdragsbeskrivning NU-sjukvårdens Gaskommitté

Syfte

Gaskommittén arbetar för att uppnå och vidmakthålla god kvalitet och hög patientsäkerhet i försörjning och hantering av medicinska gaser.

Arbetet sker med utgångspunkt från aktuella lagar, föreskrifter och allmänna råd, riktlinjer och normer.

Uppdrag

Gaskommittén ska samordna och utveckla arbetet med hantering av medicinska gaser och medicinska gasanläggningar inom NU-sjukvården.

Gaskommittén biträder vårdgivaren genom att tydliggöra verksamhetschefernas och övriga befattningshavares ansvar vad gäller medicinska gasanläggningar.

Leda, styra och säkra

•	Utarbeta policy och riktlinjer

•	Godkänna/fastställa lokala styrdokument såsom rutiner för drift, underhåll, användning, avvikelsehantering samt för ny- /ombyggnad.

•	Godkänna/fastställa generella tekniska krav på gasanläggning och gasteknisk utrustning.

•	Anordnar utbildningar för personal, som ska arbeta med gasanläggningen och medicintekniska produkter för medicinska gaser.

Följa upp, bevaka och analysera

•	Förteckning över medicinska gasanläggningar och vårdenheter med gashantering i annan form.

•	Avvikelsehantering, inklusive resultat och åtgärder.

•	Resultat från exempelvis besiktningar och skyddsronder.

•	Resultat och erfarenheter från drift.

•	Omvärldsbevakning

Planera och förbättra

•	Bevaka planering av ny- eller ombyggnad av medicinsk gasanläggning.

•	Initiera riskanalyser på befintliga medicinska gasanläggningar och vid ny-/ombyggnationer av sådana.

•	Bevaka och initiera information som behövs till berörd personal.

•	Kontakt med myndigheter och andra externa organ såsom lokala räddningstjänsten, Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Arbetsmiljöinspektionen

Sammansättning

Följande verksamheter/intressenter bör vara representerade i kommittén som ordinarie alternativt adjungerade medlemmar:

•	Västfastigheter

•	Operation

•	IVA

•	Sjukvårdsapoteket

•	Medicinsk Teknik

•	Förlossning (Adjungerad)

•	Utvecklings- och planeringsenheten (innefattar beredskap & säkerhet, lokaler, vårdhygien, miljö) (Adjungerad)

•	Ambulans (Adjungerad)