Dok.ID: 14804

Checklista implantat

Revidering i denna version:

Ingen revidering.

Bakgrund

Då det förekommit att fel implantat har implanterats behövs en tydlig rutin för en säker hantering.

Syfte

Att säkerställa hanteringen av implantat vid ortopedoperationer för att undvika förväxling.

Vilka berörs

All personal inklusive opererande läkare, Operation NU-sjukvården.

Rutin

- Före operationsstart kontrollerar operationssköterskan och undersköterskan att rätt implantat är framtaget till operationssalen. Protes/implantat modell, sida vä/hö, storlekar, längder, grovlek, inner/ytterdiametrar och på femurproteser halslängd och grovlek.

- Gör en timeout under operationen innan insättning av implantat.

- Operatör och operationssköterska kontrollerar gemensamt uppgifter om protes/implantat, både på förpackningen och på protes/implantatdelarna. Operatören/och operationssköterska skall läsa implantatstorleken på förpackningen och implantatet innan insättandet i patienten. D v s läsa och motläsa. All personal ska också kontrollera så att utgångsdatum inte har passerat.