Operationsverksamhet på sal 10, Centraloperation NÄL

Revidering i denna version

Ingen revidering.

Bakgrund

Operationssal 10 är en liten operationssal som är byggd och utrustad för små, korta, operationsingrepp på framför allt barn och ungdom.

Syfte

Förtydliga vilka ingrepp som lämpar sig att utföras på sal 10.

Vilka berörs

Planerings ssk, koordinatorer på operation, sektionsansvariga samt operations- och anestesipersonal.

### Salsanvändning

Operationssalens användning begränsas av:

- Planbord. Pat kan bara opereras på planbord.

- Patientvikt. Op.bordet klarar 270 kg, men pat. > 120 kg eller BMI > 40 sövs på annan sal.

- Golvytan. Begränsat utrymme för op. galler/instrument/utrustning på salen under op.

- Röntgenbehov. Salen är inte godkänd för röntgengenomlysning.

- Ventilationen. Salen är inte godkänd för implantat, tex venport eller pacemaker.

Exempel på vilka ingrepp som kan vara aktuella

- Öron ingrepp: abrasio, tonsillektomi, rörinsättning, näsreponering, septumplastik.

- Kirurgiskt: Suturering av sårskador, operation av tex fimosis.

- Ortopediskt. Såromläggningar, tå amputationer.

- Undersökningar: hjärnstamsaudiometri, LP eller andra mindre undersökningar i narkos.

- El-konvertering och ECT-behandling.

- Ven access.

Vid förfrågan tag kontakt med operatonskoordinatorn (tel 51 555) eller ansvarig anestesiolog, SOL:en (Tel 514 35).