# Tillverkning och sterilisering av egentillverkade medicintekniska produkter på Uddevalla sterilcentral

### Revidering i denna version

Ny rutin

## Bakgrund

En egentillverkad produkt kan t.ex. vara en helt nytillverkad produkt, en befintlig CE-märkt medicinteknisk produkt som modifierats (en sådan produkt ska inte längre ha CE-märke) eller om en medicinteknisk produkt används på en patient, hanteras på ett annat sätt än den ursprungliga tillverkaren avsett eller används efter den rekommenderade livslängden.

Egentillverkade medicintekniska produkter ska i tillämpliga delar uppfylla de krav som finns i kap.5 i SOSFS 2008:1 och bilaga 1 Försäkran om överensstämmelse (f.d. SOSFS1993:584)

Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen följs och är känd av verksamheten.

## Syfte

Att säkerställa att Operations- och Sterilcentralspersonal som tillverkar och steriliserar egentillverkade medicintekniska produkter på Uddevalla sjukhus följer SOSFS 2008:1 samt ändring i föreskriften SOSFS 2013:6 vad gäller användning och egentillverkning av medicintekniska produkter.

## Åtgärder

Med egentillverkade medicintekniska produkter avses endast de produkter som konstrueras och tillverkas av en vårdgivare och som uteslutande skall användas i den egna verksamheten.

Vid steriliseringsprocessen skall produkternas förpackning märkas så att de kan hänföras till en enskild steriliseringsprocess med datum, namn och individnummer.

Dokumentation som berör sterilisering (batchdokumentation) skall sparas i 10 år på operationsavdelningen (journalhandling).

På operation och sterilcentralen är följande produkter att räkna som egentillverkade:

- Rör centrifug 2-pack

- Rör centrifug 5-pack

- Sammanbindningsrör + y-rör

- Slang till penisklämma

- Fingerfällor

- Kardborreband

- Sladdar/Kablar

- Lamphandtag

Personalen på operation och sterilcentral ansvarar för förpackning och sterilisering av de egentillverkade sterila medicinteknisk produkterna.

De kan vara särpackade eller finnas på instrumentgaller.

### Uppföljning

Vårdenhetschef ansvarar för uppföljning av rutinen. Avvikelse från rutin hanteras i MedControl Pro.

Anmälan om negativa händelser och tillbud med egentillverkade medicintekniska produkter ska göras till Socialstyrelsen på blankett SoSB 47025