Dok.ID: 12537 Benbanksben – transport till annan vårdinrättning

Revidering i denna version:

Revidering under rubriker: Utrustning, Metodbeskrivning.

Bakgrund

Benbanksverksamheten inom VG region omfattar 6 st ortopedkliniker, där man vid behov kan skicka benvävnad mellan klinikerna och mellan sjukhusen inom NU sjukvården, NÄL – Uddevalla sjukhus. Denna verksamhet anpassas till nu gällande lagar och förordningar. Fullständig beskrivning och redogörelse kring detta finns i ”Kvalitetshandboken – vävnadsinrättningar för ben i VGR”. Dokumenten finns vid benbanksfrysen i vagnuppställningsförrådet, där finns även lokala anvisningar; Arbetsbeskrivning för benbank vid Ortopedkliniken NU sjukvården.

Syfte

Att skapa ett dokumentstöd vid transport av benbanksben till annat sjukhus.

Vilka berörs

Operationssjuksköterskor vid operationsavdelningen Uddevalla sjukhus.

Innehåll och metodbeskrivning

Utrustning

- Transportboxar finns vid benbanksfrysen.

- Kylklampar finns i benbanksfrysen.

- Om beräknad transporttid är mindre än 3 timmar används 8 st kylklampar, om den är mer än 3 timmar används 2 förpackningar torris (hämtas på Kemlab)

Metodbeskrivning

- Ring PostNord och beställ transport. Uppge fullständig adress för hämtning och leverans, ange även mottagarens adress, beställar-id och telefonnummer. Mottagaren betalar transporten. Därefter skickas faktura via ekonomiavdelningen. Gäller ej transport till NÄL, det går flera dagliga transporter mellan sjukhusen.

- Kontrollera att Tillvaratagande rapporten stämmer med märkning på förpackningen (vävnadsburk).

- Kontrollera att förpackning och märkning är intakt och oskadad.

- Blanketten: Överlåtelse av benvävnad till annan enhet inom vävnadsinrättningen, fylls i, kopia följer med caput, original sparas, på Op Uddevalla.

- Transportföljesedeln fylls i.

- Alla originalhandlingar skickas, kopior sparas i märkt pärm i vagnuppställningsförrådet.

- Ta kontakt med mottagande sjukhus när transporten sker.