Dok.ID: 12505

Benbanksburk - handhavande

Revidering i denna version:

Ingen revidering

Bakgrund

I samband med primär höftplastikoperation sparas ibland patientens caput om det är av god kvalitet, för att senare användas som packningsben vid kirurgi på patient med osteolys etc.

Arbetsbeskrivningen gäller vid användning av osteocontainer ”Medfor”.

Denna verksamhet anpassas till nu gällande lagar och förordningar.

Syfte

Dokumentet syftar till att kunna handha ett emballagematerial till caput femoris på ett sterilt och säkert sätt.

Vilka berörs

Operatör, operationssjuksköterska och undersköterskor vid operationsavdelningen Uddevalla.

Utrustning

- Extra sterila handskar

- Steril benbanksburk, osteotainer ”Medfor”

Metodbeskrivning

Operationssal

Innan operationsstart kontrollerar operationssjuksköterskan patientens identitet, samtycke till benvävnadsdonation samt att hälsodeklaration finns i patientjournalen.

- Operatör tar ut benvävnaden vid collum osteotomi.

- Undersköterskan öppnar ytterplastförpackningen. Operationssjuksköterskan har rena sterila handskar och tar emot inner- och ytterburk med tillhörande lock.

- Operationssjuksköterskan tar 2 st vävnadsodlingar och med oanvända sterila instrument görs sedan caput ren och spolar med 1 liter NaCl. Lägger caput i innerburk och försluter. Därefter läggs innerburk i ytterburk och lämnas till undersköterskan. Undersköterskan klistrar på, dis- och piskodnummer, operationsdatum, storlek på caput och blodgrupp. Burken läggs i en plastpåse och lämnas via genomräckningsskåp ut till personal som placerar den i benbanksfrysens övre hyllplan - karantändelen.