Vid felmeddelande ”Download ej utfört” på vagnsdisken

Revidering i denna version

Ny rutin.

Bakgrund

Vid felmeddelande ”Download ej utfört” på vagnsdisken (även kallad Kabinetten) har vagnsdisken inte kunnat logga på servern. Detta måste då göras manuellt.

Syfte

Att återställa maskinens kontakt med servern.

Åtgärder

- Ring KSD kundnära på telefon: 010-47 37 100

- Knappval 1

- Knappval 1

- Säg att du ringer från Sterilcentralen Uddevalla och att du har fått en felkod ”download ej utfört” på kabinetten. Hänvisa till supportdokument: KB0018374

- Säg att det är hög prio på ärendet och att återkoppling skall ske när det är löst.