Uppstart av VAC behandling

Revidering i denna rutin:

Revidering under rubrik: Innehåll och metodbeskrivning.

Syfte

Att säkerställa en arbetsordning och rutin vid uppstart av VAC behandling.

Vilka berörs

Operationssjuksköterskor och undersköterskor på Operation NÄL.

Bakgrund

Undertrycksbehandling (VAC) är en avancerad metod för sårläkning där sårområdet försätts under ett jämnt negativt tryck (undertryck). Speciella svampförband, som används i såret garanterar att vätska kontinuerligt avlägsnas från såret.

Metodbeskrivning

VAC material på Operation finns i två skåp. Ett för Ortopedkliniken och ett för Kirurgkliniken.

Vid uppstart av VAC behandling;

Ring hit material från avdelningen när patienten rings hit, precis som tidigare

När material inte följer med patienten till operation, ta från skåpet för respektive klinik. Vi behöver inte ringa hit taget material för återlämning från avdelning.

När vi lånar material från ”fel” skåp, tex kirurgskåpet till ortopedpatient, skriver vi upp vad vi tar

För Ortopedkliniken gäller:
När vi startar en av våra pumpar i depå, som står i skåpet, ska vi alltid ringa hit en ny pump från Mediq tfn. 031-38 89 110. Uppge också pump nr, patientens hemavdelning samt ordinerande läkare. Detta gäller alla dagar dygnet runt. Samma uppgifter skrivs också upp på listan.

För Kirurgkliniken gäller: 
När vi startar en av våra pumpar i depå, som står i skåpet, ska vi alltid ringa hit en ny pump från Mediq tfn. 031-38 89 110. Uppge också pump nr, Kirurgkliniken och beställar-id samt ordinerande läkare. Detta gäller alla dagar dygnet runt. Fyll i och kopiera start/avslut av VAC hyra. En lapp följer med patienten och en sätts i pärmen som ligger i lådan under under VAC – skåpet.

Lokala riktlinjer

Operation lånar inte ut VAC-material till andra kliniker än Kirurg- och Ortopedkliniken. Om annan klinik vill låna, hänvisa till den opererande kliniken.

Ex; Patient från MAVA med sakralt trycksår hänvisas till avd. 63, eftersom patienten opererats av kirurgkliniken.