Akut konvertering av patient vid robotkirurgi

Revidering i denna version

Ändring under rubriken vilka berörs

Syfte

Att skapa ett dokumentstöd och enhetlig rutin vid konvertering under robotassisterade operationer.

Vilka berörs

Anestesisjuksköterskor, anestesiläkare, operationssjuksköterskor, undersköterskor och operatörer, Operation NU-sjukvården

Arbetsbeskrivning

En akut konvertering beror oftast på en större blödning.

- Huvudoperatören kommunicerar Akut konvertering pga blödning och att instrumenten är fria och synliga och kan dras och klär sig sterilt.

- Ytterligare en operationssköterska behöver klä sig sterilt och minst en undersköterska behövs för att ta upp material samt hämta pannlampa, langettställ.

- Robotarmarna dockas av från portarna av assisterande och operationssjuksköterska

- Roboten körs bort av undersköterska på sal

- Vid tippat läge planas patienten. Blodtrycksfall förväntas, behandla dessa med vasoaktiva läkemedel och vätska.

- Överväg central infart vid RALP/RASP-läge (armar bilateralt som är inbäddade och infarter med långa förlängningar).

- Vid sidoläge bestämmer huvudoperatör om patienten behöver vändas till ryggläge. Om detta skall göras behöver sidostöd lossas.

- Operationssköterska kan behöva förstärka med operationsklädsel vid lägesändring

- Bedöm om det finns behov av blodprodukter och beställ!