Fotled Barn – Fraktur

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Lagt till FFA 110 cm under stycket inför undersökning.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Fraktur |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor FFA | Liten 110 cm |  |
| Övrigt | Endast frontal och sida på barn upptill 5 år. Tillgänglig läkare ska tillfrågas efter bildtagning. Efter kl. 22.00 får ortoped begära om komplettering behövs. |  |
| Bildtagning | - Frontal - Vridning (endast barn över 5 år) - Sida - Sned sida (endast barn över 5 år) |  |

| Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Patienten i ryggläge. Fotleden på detektorn/bildplattan. Tårna upp och foten eventuellt något inåtroterad. Centrera på leden och stöd fotsulan. Kriterier Ledspalten mellan tibia och talus friprojicerad. Basen av metatarsale 5 ska vara synlig. | Frontal höger Frontal vänster |
| Vridning | Samma som under frontal men underbenet roteras inåt 15° alternativt vinkla röret 15° lateralt. Kriterier Ledspalten mellan talus och fibula friprojicerad. Basen av metatarsale 5 ska vara synlig. | Vridning höger Vridning vänster |

| Sida Sned sida | Patienten ligger på sidan med fotens lateralsida mot detektorn/bildplattan. För att få en rak sida där malleolerna täcker varandra bör foten vridas upp något från underlaget. Centrera över leden. Kriterier Leden mellan tibia och talus friprojicerad. Hela calcaneus samt proximala metatarsale 5 ska avbildas. Patienten ligger på sidan med fotens lateralsida mot detektorn/ bildplattan. Be patienten ”rulla över halvvägs” till bukläge så att hälen vrids upp. Flektera foten. Centrera över leden. Kriterier Fibulas spets ska friprojiceras så mycket som möjligt bakom tibia. Bakre kanten på tibia framställs. | Sida höger Sida vänster Sned sida höger Sned sida vänster |
| --- | --- | --- |