# Armbåge, Barn - Fraktur

## Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

## Förändringar sedan föregående version

Reviderad, lagt till jämförande bilder på icke aktuell armbåge.

| ## Inför undersökningen. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Skelettskada |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor Tillägg | Valfri Alla fyra projektioner ska tas om möjligt, vid bristande samarbete eller hög smärta tas frontal och rak sidoprojektion. Fråga radiolog efter bildtagning. |  |
| Bildtagning Tips | - Frontal - Vridning inåt - Vridning utåt - Sida + Jämförande bilder på icke aktuell armbåge: - Frontal - Sida Länk hur man får en bra sidobild på armbågen: https://radiopaedia.org/articles/elbow-lateral-view-2 |  |

| ### Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal Kriterier | Armen utsträckt med dorsalsidan mot detektorn. Centrera över leden. Om patienten inte kan räta på armen tas två frontalbilder. - En med överarmen mot detektorn. - En med underarmen mot detektorn. Alternativt vinkla för att komma in i leden. Armbågsleden friprojicerad. | Frontal höger Frontal vänster |
| Vridning inåt Kriterier | Vrid armbågen 30° inåt från frontalen. Armbågsleden friprojicerad. Radius och ulna överlappade. | Vridning inåt höger Vridning inåt vänster |

| Vridning utåt Kriterier | Vrid armbågen 30° utåt från frontalen. Armbågsleden friprojicerad. Radius och ulna separerade | Vridning utåt höger Vridning utåt vänster Byte till barnbilder hö + vä |
| --- | --- | --- |
| Sida Kriterier | Armen i axelhöjd 90° vinkel. Tummen uppåt. Centrera över leden (om mediala humeruskondylen är utskjutande – lägg kilkudde under handloven för rak sida). Armbågsleden friprojicerad. Lateral Och mediala epicondylen över- projicerade på varandra | Sida höger Sida vänster |