Reservrutin Philips MR 1 - Manuell inskrivning av patientdata

Bakgrund

Reservrutinerna träder i kraft när något av våra system, RIS och/eller PACS inte fungerar.

Förändringar sedan föregående version

Gemensam rutin för Uddevalla och NÄL.

Reservrutiner då RIS inte fungerar.

- Registrera patienten manuellt i Patients – New Examination.
Alla uppgifter med röd stjärna måste fyllas i.

Patient Name	Namn

Patient ID	191010101010

Date of Birth	1910-10-10 (åååå-mm-dd)

Age

Gender	Male/Female

Pregnant	Yes/No

Implant	Yes/No

Patient weight

Accession nr	Fyll i SERNAL och undersökningsnummer om det finns

Utför undersökningen.

Skicka undersökningen till PACS.

Reservrutiner då PACS inte fungerar

Om RIS fungerar boka in undersökningen i RIS, då kommer aktuella uppgifter automatiskt i patientregistreringen.
Fyll i Patient weight, Pregnant och Implant.

Utför undersökningen.

Skicka undersökningen till Syngo.via från modaliteten.