Reservrutin Mobilett 1 och 2 – NÄL

Sammanfattning/Syfte

Manuell inskrivning av patientdata i mobiletter 1 och 2 (IVA, akutmottagningen, avdelning 34).

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Starta apparaten

- Arbetslista (Worklist)

- Tryck på New (längst ner till vänster)

- Skriv in ID och patientens namn

- Tryck på Start Exam

- Välj (+) och lägg till protokoll, tryck Close.

- Exponera

- Kontrollera bilden

- Tryck Auto Send
Bilderna skickas nu till PACS.

Skicka bilderna till Syngo.via

- Gå till Review

- Markera aktuell patient

- Tryck på Send to (längst ner till vänster)

- Välj Syngo.via och OK