Tillåtna patientvikter på undersökningsbord - Uddevalla

Sammanfattning/syfte

Sammanställning över tillåtna patientvikter för undersökningsbord. Uddevalla

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Uddevalla

| Uddevalla | Apparatur | Maxvikt kg |
| --- | --- | --- |
| CT 3 | Siemens Somatom X cite | 307 kg |
| CT 2 | Siemens Somatom X.cite | 307 kg |
| Lab 1, 3 | Adora Mediel | 250 kg utbredd last |
| Lab 7 | Siemens Artis Zee | 200 kg Bordet ska klara 340 kg vilket inkluderar 100 kg för hjärtkompression och 40 kg för tillbehör |
| MR 1 | Philips Ingenia Ambition | 250 kg |
| MR 2 | Siemens Skyra 3 T | 250 kg |
| Ultraljud 1, 2 | Undersökningsbrits Hugo Multi | 150 kg liggande på bordet. |