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Sammanfattning/syfte  
Sammanställning över tillåtna patientvikter för undersökningsbord. Uddevalla 
 
Förändringar sedan föregående version 
Inga förändringar.
 
 
Uddevalla 
 
	Uddevalla 
	Apparatur 
	Maxvikt kg 

	CT 3 
	Siemens Somatom 
X cite 
	307 kg 

	CT 2 
	Siemens Somatom X.cite 
	307 kg 

	Lab 1, 3 
	Adora Mediel 
	250 kg utbredd last 

	Lab 7 
	Siemens Artis Zee 
	200 kg 
Bordet ska klara 340 kg vilket inkluderar  
100 kg för hjärtkompression och  
40 kg för tillbehör 

	MR 1 
	Philips Ingenia Ambition 
	250 kg 

	MR 2 
	Siemens Skyra 3 T 
	250 kg 

	Ultraljud 1, 2 
	Undersökningsbrits Hugo Multi 
	150 kg liggande på bordet. 
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