# MR – Underlag inför undersökning av patient med pacemaker

## Syfte

Att inför MR-undersökning av patient med pacemaker ha full kännedom om patientens tillstånd och pacemakersystemets konfiguration för att kunna göra en adekvat bedömning av MR-säkerheten inför undersökningen.

## Förändringar sedan föregående version

Ny rutin

## Beskrivning

Checklistan inför MR-undersökning av patient med pacemaker fylls i av ansvarig kardiolog alternativt pacemakersjuksköterska på delegation av kardiolog. 
För patienter i riskgrupp måste checklistan fyllas i av kardiolog. I samband med detta tas även en implantatsöversikt ut från svenska pacemakerregistret och bifogas checklistan.

Checklista och implantatsöversikt överlämnas till personalen på MR-kameran som i sin tur kontaktar sjukhusfysiker för implantatsbedömning.

Länk, checklista NU bedömning av MR villkorlighet.

## Arbetsgrupp

Olivia Carlstein, sjukhusfysiker, Ingvor Johansson, hjärtsjuksköterska, 
Davood Javidgonbadi, kardiolog